## Poznámky
Téma | Poznámka
Zdroj | DXF výkres (jednotky mm). Hodnoty vytěženy automaticky skriptem tools/make_soupis.py.
Délky potrubí | Součet délek LINE/ARC/SPLINE a otevřených polylinií na hladinách 'Heiz…'. Uzavřené polylinie, kružnice a elipsy vyřazeny (symboly těles/armatur). Jde o délku kresby, ne o ověřenou délku trubek.
Kontrola V/R | U procesních okruhů přívod a zpátečka délkou sedí. U okruhů k otopným tělesům může být přívod nadhodnocen (symboly kreslené čarami na hladině přívodu) – ověřit ve výkresu.
Výkon těles | Párováno k nejbližšímu popisku 'P ≈ … W' (typicky 750 mm pod názvem; vzdálenost uvedena pro kontrolu). U '3x …' NENÍ ověřeno, zda výkon platí na kus, nebo celkem.
Označení těles | Význam čísel (např. 42/900/100 = články/výška/hloubka?) není ověřen.
DN popisky | Pouze textové popisky s polohou; přiřazení ke konkrétnímu úseku potrubí nebylo provedeno.
Zdroj PDF | Soupis vytěžen z vektorového PDF (ne z DXF). Délky potrubí z PDF nejsou uvedeny – měřítko PDF nebylo ověřeno. Souřadnice X/Y jsou jen orientační (nominální 1:200, levý okraj textu).
Párování v PDF | 28 těles spárováno jistě, 11 označeno OVĚŘIT (žlutě) – popisky jsou rozmístěny jinak, nejbližší výkon nemusí patřit správnému tělesu.

## Potrubí dle hladin
Hladina | Teplota °C | Přívod/zpátečka | Počet prvků | Délka m (odhad z geometrie)

## Otopná tělesa
Popisek | Počet | Výkon W (nejbližší popisek P≈) | Vzdálenost popisků mm (kontrola párování) | X mm | Y mm | Hladina | Jistota párování výkonu
Gussheizkörper 49/500/140 | 1 | 2200 | 2544 | 135957 | 25438 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Gussheizkörper 49/500/140 | 1 | 3300 | 2544 | 135957 | 16548 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Gussheizkörper 50/480/60 | 1 | 1500 | 2373 | 73749 | 148332 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Plattenheizkörper 11-600/2800 | 1 | 1500 | 3000 | 72203 | 147680 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
5x Gussheizkörper 44/480/110 | 5 | 2600 | 3006 | 70646 | 140422 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Gussheizkörper 18/850/70 | 1 | 900 | 732 | 69619 | 89015 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
15x Gussheizkörper 17/600/80 | 15 | 600 | 3240 | 70743 | 105384 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Gussheizkörper 20/850/160 | 1 | 1900 | 732 | 70271 | 79016 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 13/460/110 | 1 | 500 | 733 | 70169 | 60212 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 24/460/110 | 1 | 1100 | 733 | 70169 | 56982 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
3x Gussheizkörper 25/460/110 | 3 | 1100 | 3003 | 70794 | 50895 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Gussheizkörper 13/460/110 | 1 | 500 | 733 | 70169 | 45734 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 15/460/110 | 1 | 600 | 732 | 70169 | 44015 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 30/460/110 | 1 | 1300 | 733 | 70169 | 42288 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Plattenheizkörper 22-550/1400 | 1 | 1200 | 733 | 67870 | 35972 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
2x Plattenheizkörper ATYP 11-3000*25*700 | 2 | 1900 | 5006 | 137016 | 30246 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Stall - Rippenheizkörper 44/470/110 | 1 | 2600 | 732 | 70025 | 154877 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 8/800/100 | 1 | 500 | 732 | 74313 | 87254 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 28/460/110 | 1 | 1200 | 732 | 70271 | 74931 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 23/460/110 | 1 | 1000 | 732 | 70271 | 72128 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 35/460/110 | 1 | 1600 | 732 | 70271 | 69279 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
3x Gussheizkörper 15/460/110 | 3 | 600 | 732 | 70279 | 63293 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 85/440/100 | 1 | 3900 | 737 | 70021 | 26417 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 25/460/110 | 1 | 1100 | 733 | 70021 | 21223 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 54/460/110 | 1 | 2400 | 732 | 70021 | 18924 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 24/460/110 | 1 | 1100 | 733 | 67887 | 38516 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Plattenheizkörper 11-600/1200 | 1 | 1000 | 733 | 70021 | 15203 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Plattenheizkörper 22-900/800 | 1 | 750 | 732 | 70021 | 13526 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 80/500/100 | 1 | 4000 | 732 | 70021 | 8120 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 80/500/100 | 1 | 4000 | 732 | 70021 | 2270 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 80/500/100 | 1 | 4000 | 733 | 70021 | -3631 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 80/500/100 | 1 | 4000 | 732 | 70021 | -9668 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 33/500/100 | 1 | 1550 | 733 | 69619 | 92220 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 29/500/100 | 1 | 1400 | 732 | 69619 | 95674 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 30/500/100 | 1 | 1400 | 732 | 69619 | 119000 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 8/900/160 | 1 | 800 | 733 | 69902 | 83343 | PDF_FF00FF | OK (popisek 0,73 m pod názvem)
Gussheizkörper 12/900/60 | 1 | 500 | 2555 | 134700 | -15167 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Gussheizkörper 18/550/60 | 1 | 500 | 2555 | 131246 | -23592 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu
Gussheizkörper 14/550/60 | 1 | 400 | 2555 | 128977 | -23579 | PDF_FF00FF | OVĚŘIT ve výkresu

## DN popisky
Popisek | DN | X mm | Y mm | Hladina
DN 40 | 40 | 67674 | 146935 | PDF_FF7F9F
DN 40 | 40 | 67682 | 144805 | PDF_FF00FF
DN 40 | 40 | 137647 | 31695 | PDF_FF00FF
DN 40 | 40 | 137664 | 28782 | PDF_FF7F9F
DN 40 | 40 | 138370 | 24608 | PDF_FF00FF
DN 40 | 40 | 138946 | 24617 | PDF_FF7F9F
DN 40 | 40 | 131203 | 21247 | PDF_FF00FF
DN 40 | 40 | 131779 | 21256 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 70320 | 22911 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 70895 | 22915 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 70917 | 27754 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 69452 | 39836 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 70011 | 77068 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 70586 | 77076 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 72106 | 85945 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 72686 | 85949 | PDF_FF7F9F
DN 15 | 15 | 69549 | 86449 | PDF_FF00FF
DN 15 | 15 | 70125 | 86453 | PDF_FF7F9F
DN 50 | 50 | 129074 | 150639 | PDF_000000
DN 50 | 50 | 129654 | 150647 | PDF_000000
DN 40 | 40 | 129129 | 111167 | PDF_FF0000
DN 32 | 32 | 129705 | 111176 | PDF_FF7F00
DN 50 | 50 | 127719 | 98429 | PDF_FF7F9F
DN 65 | 65 | 127478 | 92109 | PDF_FF7F9F
DN 50 | 50 | 127419 | 73643 | PDF_000000
DN 50 | 50 | 127995 | 73652 | PDF_000000
DN 40 | 40 | 127355 | 54961 | PDF_000000
DN 40 | 40 | 127931 | 54966 | PDF_000000
DN 20 | 20 | 67306 | 17043 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | 17052 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | 14901 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | 14910 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | 11045 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | 11053 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | 8124 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | 8132 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | 5148 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | 5152 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | 2218 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | 2222 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | -754 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | -745 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | -3721 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | -3713 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | -6646 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | -6638 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 67306 | -11561 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 67885 | -11553 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 122068 | 37300 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 122644 | 37308 | PDF_FF7F9F
DN 32 | 32 | 96452 | 100800 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 94721 | 103412 | PDF_FF7F00
DN 65 | 65 | 98916 | 107671 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 87617 | 110973 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 87418 | 116379 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 94649 | 119808 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 99276 | 103848 | PDF_FF0000
DN 32 | 32 | 97066 | 103585 | PDF_FF7F00
DN 40 | 40 | 70184 | 116730 | PDF_FF7F9F
DN 40 | 40 | 71149 | 40128 | PDF_FF00FF
DN 40 | 40 | 68525 | 74701 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 137490 | 17987 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 136846 | 17987 | PDF_FF00FF
DN 125 | 125 | 127406 | 126724 | PDF_FFDF7F
DN 125 | 125 | 128033 | 126724 | PDF_DD0037
DN 20 | 20 | 131898 | 34806 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 131254 | 34806 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 119075 | 41787 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 118482 | 41783 | PDF_FF7F9F
DN 40 | 40 | 69545 | 98116 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 68961 | 83418 | PDF_FF00FF
DN 100 | 100 | 133320 | 148140 | PDF_FFDF7F
DN 100 | 100 | 132715 | 148140 | PDF_DD0037
DN 150 | 150 | 134980 | 12140 | PDF_FFDF7F
DN 150 | 150 | 134294 | 12140 | PDF_DD0037
DN 20 | 20 | 134929 | 150969 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 134256 | 150969 | PDF_FF00FF
DN 32 | 32 | 84268 | -32766 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 83595 | -32766 | PDF_FF0000
DN 20 | 20 | 70265 | -29045 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 70845 | -29041 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 68588 | -20091 | PDF_FF00FF
DN 32 | 32 | 127533 | 15706 | PDF_FF0000
DN 32 | 32 | 128109 | 15714 | PDF_FF7F00
DN 150 | 150 | 128007 | -1919 | PDF_FFDF7F
DN 50 | 50 | 118817 | 44247 | PDF_000000
DN 20 | 20 | 124502 | 16252 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 125078 | 16260 | PDF_FF00FF
DN 125 | 125 | 138735 | -38384 | PDF_FFDF7F
DN 125 | 125 | 138049 | -38384 | PDF_DD0037
DN 150 | 150 | 128659 | -1919 | PDF_DD0037
DN 32 | 32 | 98107 | 120667 | PDF_FF00FF
DN 32 | 32 | 97434 | 120667 | PDF_FF7F9F
DN 32 | 32 | 108530 | 98311 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 107857 | 98311 | PDF_FF0000
DN 10 | 10 | 126365 | -15900 | PDF_FF00FF
DN 10 | 10 | 125692 | -15900 | PDF_FF7F9F
DN 10 | 10 | 135699 | -9224 | PDF_000000
DN 10 | 10 | 135026 | -9224 | PDF_000000
DN 10 | 10 | 132558 | -13737 | PDF_FF00FF
DN 10 | 10 | 131885 | -13737 | PDF_FF7F9F
DN 50 | 50 | 135526 | 38519 | PDF_FFDF7F
DN 50 | 50 | 134980 | 38519 | PDF_DD0037
DN 50 | 50 | 136068 | 38519 | PDF_FFDF7F
DN 50 | 50 | 118114 | 44255 | PDF_FF7F9F
DN 50 | 50 | 117441 | 44255 | PDF_FF00FF
DN 50 | 50 | 122013 | -7997 | PDF_DD0037
DN 50 | 50 | 121374 | -7997 | PDF_FFDF7F
DN 40 | 40 | 135746 | 122081 | PDF_FF00FF
DN 50 | 50 | 136271 | 140106 | PDF_FF00FF
DN 40 | 40 | 136609 | 80984 | PDF_FF7F9F
DN 150 | 150 | 128587 | 2395 | PDF_FFDF7F
DN 150 | 150 | 127986 | 2395 | PDF_DD0037
DN 32 | 32 | 127448 | 121027 | PDF_FF7F00
DN 32 | 32 | 128075 | 121027 | PDF_FF0000
DN 50 | 50 | 127436 | 151024 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 117428 | -6176 | PDF_FF00FF
DN 20 | 20 | 116755 | -6176 | PDF_FF7F9F
DN 20 | 20 | 115083 | 12810 | PDF_FF0000
DN 20 | 20 | 114410 | 12810 | PDF_FF7F00
DN 20 | 20 | 96075 | 2832 | PDF_FF7F00
DN 20 | 20 | 95402 | 2832 | PDF_FF0000

## Popisy dispozice
Text | X mm | Y mm | Hladina
K | 68302 | 161738 | PDF_000000
J | 78200 | 161856 | PDF_000000
H | 87919 | 161915 | PDF_000000
G | 97847 | 161558 | PDF_000000
F | 107731 | 161557 | PDF_000000
E | 117612 | 161653 | PDF_000000
C | 126024 | 161631 | PDF_000000
C' | 128081 | 161497 | PDF_000000
A' | 137293 | 161713 | PDF_000000
3Ø | 141927 | 99699 | PDF_000000
Nr.1 | 134039 | 144139 | PDF_000000
Nr.2 | 134039 | 141857 | PDF_000000
Nr.4 | 134318 | 82891 | PDF_000000
Nr.11 | 76409 | 78249 | PDF_000000
Nr.12 | 82435 | 151049 | PDF_000000
Tor 1 | 85045 | 157634 | PDF_000000
Tor 2 | 90480 | 157634 | PDF_000000
Tor 3 | 95061 | 157634 | PDF_000000
Tor 4 | 100374 | 157634 | PDF_000000
Tor 5 | 104806 | 157634 | PDF_000000
Tor 6 | 109543 | 157634 | PDF_000000
Tor 7 | 114289 | 157634 | PDF_000000
Tor 8 | 120736 | 157634 | PDF_000000
Tor 9 | 124991 | 157634 | PDF_000000
Hochregallager | 87695 | 59092 | PDF_000000
Büro | 74017 | 53362 | PDF_000000
Produktionswarenlager | 121706 | 104172 | PDF_000000
Versand - Büro | 74284 | 146960 | PDF_000000
17 Europaletten ohne Überstand (L=1200) pro Bahn | 85137 | 139816 | PDF_000000
16 Europaletten mit Überstand (L=1260) pro Bahn | 84134 | 140128 | PDF_000000
Wareneingang | 124973 | 138248 | PDF_000000
Tür mit Schlüssel und | 98066 | 124915 | PDF_000000
Tür mit Schlüssel und | 84718 | 129703 | PDF_000000
Sicherer Ini | 84583 | 129959 | PDF_000000
CODICE | 98802 | 125932 | PDF_000000
SEQ | 98802 | 125948 | PDF_000000
TIPO | 98794 | 125948 | PDF_000000
ATT2 | 98802 | 125947 | PDF_000000
ATT1 | 98798 | 125947 | PDF_000000
CODICE | 98824 | 125932 | PDF_000000
SEQ | 98836 | 125931 | PDF_000000
TIPO | 98824 | 125931 | PDF_000000
ATT2 | 98832 | 125930 | PDF_000000
ATT1 | 98828 | 125930 | PDF_000000
CODICE | 84892 | 125931 | PDF_000000
SEQ | 84862 | 125931 | PDF_000000
TIPO | 84875 | 125930 | PDF_000000
ATT2 | 84866 | 125930 | PDF_000000
ATT1 | 84870 | 125930 | PDF_000000
CODICE | 84913 | 125931 | PDF_000000
SEQ | 84913 | 125947 | PDF_000000
TIPO | 84925 | 125947 | PDF_000000
ATT2 | 84917 | 125947 | PDF_000000
ATT1 | 84921 | 125947 | PDF_000000
CODICE | 85726 | 125931 | PDF_000000
SEQ | 85713 | 125931 | PDF_000000
TIPO | 85726 | 125930 | PDF_000000
ATT2 | 85717 | 125930 | PDF_000000
ATT1 | 85721 | 125930 | PDF_000000
CODICE | 85747 | 125931 | PDF_000000
SEQ | 85742 | 125947 | PDF_000000
TIPO | 85755 | 125947 | PDF_000000
ATT2 | 85747 | 125947 | PDF_000000
ATT1 | 85751 | 125947 | PDF_000000
CODICE | 83671 | 127485 | PDF_000000
SEQ | 83678 | 127494 | PDF_000000
TIPO | 83673 | 127485 | PDF_000000
ATT2 | 83677 | 127494 | PDF_000000
ATT1 | 83672 | 127489 | PDF_000000
CODICE | 83675 | 127460 | PDF_000000
SEQ | 83695 | 127464 | PDF_000000
TIPO | 83694 | 127451 | PDF_000000
ATT2 | 83694 | 127460 | PDF_000000
ATT1 | 83693 | 127455 | PDF_000000
CODICE | 83671 | 125961 | PDF_000000
SEQ | 83678 | 125974 | PDF_000000
TIPO | 83673 | 125961 | PDF_000000
ATT2 | 83677 | 125970 | PDF_000000
ATT1 | 83672 | 125965 | PDF_000000
CODICE | 83675 | 125940 | PDF_000000
SEQ | 83695 | 125944 | PDF_000000
TIPO | 83694 | 125931 | PDF_000000
ATT2 | 83693 | 125940 | PDF_000000
ATT1 | 83694 | 125936 | PDF_000000
CODICE | 86299 | 128990 | PDF_000000
SEQ | 86299 | 128974 | PDF_000000
TIPO | 86286 | 128974 | PDF_000000
ATT2 | 86295 | 128975 | PDF_000000
ATT1 | 86291 | 128975 | PDF_000000
CODICE | 85982 | 128990 | PDF_000000
SEQ | 85994 | 128991 | PDF_000000
TIPO | 85982 | 128991 | PDF_000000
ATT2 | 85990 | 128992 | PDF_000000
ATT1 | 85986 | 128992 | PDF_000000
CODICE | 85960 | 128990 | PDF_000000
SEQ | 85960 | 128974 | PDF_000000
TIPO | 85948 | 128974 | PDF_000000
ATT2 | 85956 | 128975 | PDF_000000
ATT1 | 85952 | 128975 | PDF_000000
CODICE | 85928 | 128996 | PDF_000000
SEQ | 85920 | 129000 | PDF_000000
TIPO | 85929 | 128995 | PDF_000000
ATT2 | 85920 | 128999 | PDF_000000
ATT1 | 85922 | 128995 | PDF_000000
CODICE | 84911 | 128990 | PDF_000000
SEQ | 84911 | 128974 | PDF_000000
TIPO | 84902 | 128974 | PDF_000000
ATT2 | 84911 | 128975 | PDF_000000
ATT1 | 84906 | 128975 | PDF_000000
CODICE | 83708 | 128990 | PDF_000000
SEQ | 83738 | 128991 | PDF_000000
TIPO | 83730 | 128991 | PDF_000000
ATT2 | 83738 | 128992 | PDF_000000
ATT1 | 83734 | 128992 | PDF_000000
CODICE | 83687 | 128990 | PDF_000000
SEQ | 83687 | 128974 | PDF_000000
TIPO | 83679 | 128974 | PDF_000000
ATT2 | 83687 | 128975 | PDF_000000
ATT1 | 83679 | 128975 | PDF_000000
CODICE | 85929 | 128996 | PDF_000000
SEQ | 85916 | 128995 | PDF_000000
TIPO | 85929 | 128995 | PDF_000000
ATT2 | 85920 | 128995 | PDF_000000
ATT1 | 85925 | 128995 | PDF_000000
CODICE | 97788 | 125942 | PDF_000000
SEQ | 97801 | 125943 | PDF_000000
TIPO | 97788 | 125943 | PDF_000000
ATT2 | 97797 | 125944 | PDF_000000
ATT1 | 97793 | 125944 | PDF_000000
CODICE | 101051 | 121196 | PDF_000000
SEQ | 101055 | 121184 | PDF_000000
TIPO | 101055 | 121196 | PDF_000000
ATT2 | 101055 | 121188 | PDF_000000
ATT1 | 101055 | 121192 | PDF_000000
CODICE | 104232 | 113413 | PDF_000000
SEQ | 104235 | 113401 | PDF_000000
TIPO | 104230 | 113413 | PDF_000000
ATT2 | 104234 | 113405 | PDF_000000
ATT1 | 104234 | 113409 | PDF_000000
CODICE | 106035 | 125862 | PDF_000000
SEQ | 106048 | 125862 | PDF_000000
TIPO | 106035 | 125863 | PDF_000000
ATT2 | 106043 | 125863 | PDF_000000
ATT1 | 106039 | 125863 | PDF_000000
Versand | 102235 | 139535 | PDF_000000
FU | 133965 | 84318 | PDF_000000
18m/min | 134109 | 84173 | PDF_000000
o.K. FT von EG | 135826 | 86419 | PDF_000000
Bedienpult | 134473 | 83052 | PDF_000000
f. Türe | 134325 | 83146 | PDF_000000
Tür mit Schlüssel und | 134151 | 83289 | PDF_000000
Sicherer Ini | 134011 | 83545 | PDF_000000
SP19 | 108121 | 100536 | PDF_000000
Schelllauftore | 99038 | 103989 | PDF_000000
Schulung | 99094 | -3600 | PDF_000000
Raucher | 95834 | -4749 | PDF_000000
Treppenhaus "A" | 133588 | 35792 | PDF_000000
Nr.6 | 132667 | 38233 | PDF_000000
Nr.8 | 136937 | -16624 | PDF_000000
Nr.7 | 131048 | 29900 | PDF_000000
Nr.9 | 82083 | -8498 | PDF_000000
Nr.10 | 81778 | 37515 | PDF_000000
Produktion | 89384 | -6138 | PDF_000000
Walzensaal - Süd | 112865 | 26240 | PDF_000000
"Weißbereich" | 86912 | -6701 | PDF_000000
Büro | 80526 | 31203 | PDF_000000
Produktion | 84219 | 30281 | PDF_000000
Conchen - Süd | 93536 | 9207 | PDF_000000
Conchen - Nord | 86462 | -22862 | PDF_000000
Maschinenhaus 2 | 130012 | -4460 | PDF_000000
(Kesselhaus) | 129353 | -4411 | PDF_000000
1' | 142663 | 35172 | PDF_000000
1Ø | 142663 | -18877 | PDF_000000
A | 138159 | -42455 | PDF_000000
A' | 136182 | -42586 | PDF_000000
B | 131767 | -42455 | PDF_000000
B' | 127842 | -42586 | PDF_000000
C | 125870 | -42493 | PDF_000000
D | 120595 | -42493 | PDF_000000
E | 117217 | -42455 | PDF_000000
F | 107370 | -42416 | PDF_000000
G | 97197 | -41879 | PDF_000000
H | 87054 | -41875 | PDF_000000
J | 77847 | -41819 | PDF_000000
K | 68072 | -41803 | PDF_000000
Büro | 128998 | -17218 | PDF_000000
Büro | 134057 | -8290 | PDF_000000
m | 60550 | 11596 | PDF_000000
m | 60550 | 6503 | PDF_000000
1' 1 | 63225 | 34095 | PDF_000000
4' | 63225 | 17477 | PDF_000000
5' | 63225 | 11546 | PDF_000000
6' | 63225 | 5416 | PDF_000000
900er | 85408 | -22878 | PDF_000000
800er | 92478 | 8284 | PDF_000000
Rampe | 132490 | -23417 | PDF_000000
2Ø | 141914 | 41876 | PDF_000000
Ø | 141914 | 39015 | PDF_000000
Nr.5 | 132701 | 40456 | PDF_000000
Walzensaal - Nord | 111130 | -6325 | PDF_000000
3.H | 109117 | -16977 | PDF_000000
3.I | 109486 | -16899 | PDF_000000
3.J | 110633 | -16929 | PDF_000000
3.K | 111988 | -17130 | PDF_000000
3.L | 112961 | -17724 | PDF_000000
Vorbehälter | 110773 | -6366 | PDF_000000
ML3 | 110442 | -5905 | PDF_000000
Schacht 0.4 | 134664 | 40716 | PDF_000000
Schacht 0.3 | 136311 | 82782 | PDF_000000
Schacht 0.2 | 136061 | 141808 | PDF_000000
Schacht 0.1 | 135714 | 152662 | PDF_000000
WC | 70310 | 11954 | PDF_000000
P1-P4 | 124513 | 6566 | PDF_000000
P5-P6 | 124513 | 1567 | PDF_000000
4x PUMPE MIT FREQUENZUMRICHTER | 124007 | 5823 | PDF_000000
2x PUMPE MIT FREQUENZUMRICHTER | 124007 | 112 | PDF_000000
Klima Verteiler | 122931 | -1392 | PDF_000000
Xa | 122161 | 4682 | PDF_000000
Xb | 122157 | 6609 | PDF_000000
Raum Heizung Verteiler | 125916 | 3441 | PDF_000000
Bau 2 | 41476 | 33163 | PDF_000000
LAGEPLAN | 21771 | 30009 | PDF_000000
Erdgeschoss | 42910 | 35943 | PDF_000000
Name | 3481 | -39471 | PDF_000000
Änderung | 3481 | -32691 | PDF_000000
Zust. | 3481 | -30408 | PDF_000000
Datum | 3481 | -37300 | PDF_000000
Schutzvermerk nach | 12287 | -34067 | PDF_000000
DIN ISO 16016 beachten | 11305 | -34599 | PDF_000000
Layout UG | 3415 | -44463 | PDF_000000
1 : 200 | 13021 | -52835 | PDF_000000
Layout EG | 8869 | -51024 | PDF_000000
Erdgeschoß | 7338 | -51217 | PDF_000000
- | 11944 | -51963 | PDF_000000
A0 | 3263 | -64570 | PDF_000000
GG | 10902 | -52366 | PDF_000000
Erdgeschoss | 155783 | 143409 | PDF_000000
Jakub Novák | 9648 | -46212 | PDF_000000
Ladislav Červinka | 9199 | -46537 | PDF_000000
Daniel Florián | 8528 | -46606 | PDF_000000