## Poznámky
Téma | Poznámka
Zdroj | DXF výkres (jednotky mm). Hodnoty vytěženy automaticky skriptem tools/make_soupis.py.
Délky potrubí | Součet délek LINE/ARC/SPLINE a otevřených polylinií na hladinách 'Heiz…'. Uzavřené polylinie, kružnice a elipsy vyřazeny (symboly těles/armatur). Jde o délku kresby, ne o ověřenou délku trubek.
Kontrola V/R | U procesních okruhů přívod a zpátečka délkou sedí. U okruhů k otopným tělesům může být přívod nadhodnocen (symboly kreslené čarami na hladině přívodu) – ověřit ve výkresu.
Výkon těles | Párováno k nejbližšímu popisku 'P ≈ … W' (typicky 750 mm pod názvem; vzdálenost uvedena pro kontrolu). U '3x …' NENÍ ověřeno, zda výkon platí na kus, nebo celkem.
Označení těles | Význam čísel (např. 42/900/100 = články/výška/hloubka?) není ověřen.
DN popisky | Pouze textové popisky s polohou; přiřazení ke konkrétnímu úseku potrubí nebylo provedeno.

## Potrubí dle hladin
Hladina | Teplota °C | Přívod/zpátečka | Počet prvků | Délka m (odhad z geometrie)
Heizung RÜCKLAUF |  | ? | 14 | 0.1
Heizung VORLAUF |  | ? | 28 | 0.1

## Otopná tělesa
Popisek | Počet | Výkon W (nejbližší popisek P≈) | Vzdálenost popisků mm (kontrola párování) | X mm | Y mm | Hladina

## DN popisky
Popisek | DN | X mm | Y mm | Hladina
DN 65 | 65 | -2167605 | -397702 | Heizung VORLAUF
DN 65 | 65 | -2167605 | -397707 | Heizung VORLAUF
DN 65 | 65 | -2167605 | -397704 | Heizung VORLAUF
DN 65 | 65 | -2167606 | -397704 | Heizung VORLAUF
DN 65 | 65 | -2167606 | -397704 | Heizung VORLAUF
DN 65 | 65 | -2167604 | -397703 | Heizung VORLAUF

## Popisy dispozice
Text | X mm | Y mm | Hladina