## Potrubí dle hladin
Hladina | Teplota °C | Přívod/zpátečka | Počet prvků | Délka m (odhad z geometrie)
Heiz Wasser +35 Prozess R | 35 | zpátečka | 722 | 1547.1
Heiz Wasser +45 Prozess V | 45 | přívod | 655 | 1525.1
Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff | 50 | zpátečka | 399 | 1124.5
Heiz Wasser +50 Prozess R | 50 | zpátečka | 33 | 48.3
Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 60 | přívod | 570 | 1291.1
Heiz Wasser +60 Prozess V | 60 | přívod | 33 | 48.6
Heiz Wasser +70 Klima R (luftung) | 70 | zpátečka | 57 | 144.9
Heiz Wasser +70 Prozess R | 70 | zpátečka | 233 | 515.4
Heiz Wasser +90 Klima V (luftung) | 90 | přívod | 55 | 136.4
Heiz Wasser +90 Prozess V | 90 | přívod | 242 | 505.3
Heiz Wasser blind |  | ? | 29 | 15.2

## Otopná tělesa
Popisek | Počet | Výkon W (nejbližší popisek P≈) | Vzdálenost popisků mm (kontrola párování) | X mm | Y mm | Hladina
Gussheizkörper 20/500/160 | 1 | 1100 | 750 | 52253 | 26416 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 40/500/160 | 1 | 2200 | 750 | 52253 | 24803 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4x Gussheizkörper 16/500/160 | 4 | 850 | 750 | 55631 | 22059 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3x Gussheizkörper 27/500/100 | 3 | 1200 | 750 | 69909 | 22255 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 48/500/100 | 1 | 2200 | 750 | 89485 | 23404 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 39/500/100 | 1 | 1800 | 750 | 84616 | 21826 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 68/900/220 | 1 | 8800 | 750 | 93255 | 19291 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 750 | 107879 | 24113 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 18/500/100 | 1 | 800 | 750 | 103600 | 24727 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 19/500/100 | 1 | 850 | 750 | 99346 | 25340 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 19/500/100 | 1 | 850 | 750 | 96128 | 22453 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 750 | 107879 | 22558 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 22/500/100 | 1 | 1050 | 750 | 117056 | 24172 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 17/500/100 | 1 | 750 | 750 | 118482 | 22628 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 22/500/100 | 1 | 1050 | 750 | 127933 | 22628 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3x Gussheizkörper 44/450/150 | 3 | 2600 | 750 | 148618 | 22233 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 90/1000/200 | 1 | 13000 | 750 | 141756 | 19025 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
9x Gussheizkörper 27/500/100 | 9 | 1500 | 750 | 27063 | 22344 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 1800 | 750 | 21346 | 37617 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
2x Gussheizkörper 42/500/100 | 2 | 1800 | 750 | 22588 | 51492 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 15/500/100 | 1 | 600 | 750 | 22141 | 42175 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4x Gussheizkörper 13/1700/100 | 4 | 1500 | 750 | 32178 | 38739 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3x Gussheizkörper 13/1700/100 | 3 | 1500 | 750 | 35270 | 52048 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3x Gussheizkörper 45/500/150 | 3 | 2900 | 750 | 22184 | 75322 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 42/900/100 | 1 | 3000 | 750 | 23505 | 88866 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 40/500/200 | 1 | 3400 | 750 | 40059 | 88499 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 30/500/200 | 1 | 2500 | 750 | 66136 | 88499 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3x Gussheizkörper 13/1700/100 | 3 | 1500 | 750 | 35270 | 58748 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 27/900/100 | 1 | 1900 | 750 | 21856 | 58748 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 90/1000/200 | 1 | 13000 | 750 | 190177 | 19025 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-1400/600 | 1 | 400 | 750 | 146040 | 90181 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf

## DN popisky
Popisek | DN | X mm | Y mm | Hladina
DN 25 | 25 | 47566 | 23192 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 40 | 40 | 53400 | 21194 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 40 | 40 | 75170 | 21505 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 40 | 40 | 82045 | 21076 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 125320 | 21016 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 15 | 15 | 149393 | 19843 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 51002 | 31787 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 51002 | 31104 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 15 | 15 | 17455 | 81011 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 15 | 15 | 17455 | 80328 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 125 | 125 | 43891 | 77911 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | 43891 | 77227 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 50 | 50 | 64934 | 79562 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 50 | 50 | 64934 | 78879 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 50 | 50 | 73066 | 78251 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 49284 | 79569 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 50 | 50 | 49284 | 78885 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 32 | 32 | 44755 | 28425 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 42364 | 19004 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 42364 | 18321 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 20794 | 22641 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 21297 | 35059 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 21297 | 34376 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 22455 | 52259 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 22455 | 51575 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 21511 | 70155 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 21912 | 70835 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 100 | 100 | 24639 | 85895 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 100 | 100 | 24639 | 85278 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 20 | 20 | 21137 | 88288 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 21137 | 87604 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 21688 | 86862 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 21688 | 86179 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 19141 | 79746 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 21290 | 54510 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 43854 | 41665 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 43854 | 40981 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 42193 | 49673 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 42193 | 48990 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 43917 | 57419 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 43917 | 56735 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 43863 | 62457 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 43863 | 61774 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 49914 | 84426 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 49914 | 83743 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 57238 | 83953 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 57238 | 83270 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 49914 | 76304 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 49914 | 75620 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 65 | 65 | 66395 | 49759 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 71390 | 49807 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 68236 | 47996 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 20 | 20 | 73277 | 49107 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 40 | 40 | 71050 | 39163 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 40 | 40 | 54211 | 48298 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 20 | 20 | 51239 | 39234 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 71691 | 60220 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 71691 | 59537 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 50 | 50 | 136165 | 88807 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 50 | 50 | 136165 | 88123 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 32 | 32 | 129504 | 89886 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 50 | 50 | 100100 | 78779 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 100093 | 79366 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 40 | 40 | 123028 | 79239 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 40 | 40 | 123020 | 79825 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 40 | 40 | 82479 | 28236 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 40 | 40 | 77084 | 28814 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 168566 | 20771 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 168566 | 20087 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 165901 | 20771 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 165901 | 20087 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 174090 | 20087 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 157560 | 18947 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 157560 | 18264 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 40 | 40 | 154232 | 73029 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 40 | 40 | 154232 | 72345 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 209346 | 36602 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 209346 | 35919 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 199784 | 67991 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 199784 | 67308 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 141975 | 47628 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 141975 | 46944 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 142138 | 43809 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 142138 | 43126 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 142171 | 41829 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 142171 | 41146 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 158180 | 79402 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 158180 | 78719 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 150800 | 72862 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 150800 | 72179 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 150792 | 74293 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 150792 | 73610 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 140570 | 89123 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 32 | 32 | 140570 | 88440 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 20 | 20 | 140177 | 86933 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 140170 | 87520 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 154837 | 85109 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 154830 | 85695 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 172588 | 47333 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 20 | 20 | 172588 | 46650 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 20 | 20 | 135641 | 68630 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 135634 | 69217 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 130326 | 70395 | Heiz Wasser blind
DN 20 | 20 | 161534 | 76013 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 161527 | 76600 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 125 | 125 | 45332 | 17980 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | 45332 | 17296 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 125 | 125 | 65191 | 2815 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | 65191 | 2132 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 150 | 150 | 170365 | 81479 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 150 | 150 | 170363 | 80870 | Heiz Wasser +70 Klima R (luftung)
DN 10 | 10 | 191134 | 81590 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 10 | 10 | 191134 | 80907 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 10 | 10 | 189000 | 88374 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 10 | 10 | 189000 | 87690 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 10 | 10 | 185998 | 90758 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 10 | 10 | 185998 | 90075 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 150 | 150 | 172751 | 82182 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 150 | 150 | 172749 | 82834 | Heiz Wasser +70 Klima R (luftung)
DN 32 | 32 | 49872 | 50389 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 49872 | 49705 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 65 | 65 | 81254 | 80873 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 130328 | 68329 | Heiz Wasser +50 Prozess R
DN 50 | 50 | 130328 | 67646 | Heiz Wasser +60 Prozess V
DN 50 | 50 | 136165 | 87403 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 40 | 40 | 60155 | 76917 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 60148 | 77504 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 40 | 40 | 92872 | 88437 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 149685 | 68846 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 32 | 32 | 149685 | 68163 | Heiz Wasser +35 Prozess R
DN 20 | 20 | 184947 | 67731 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 184947 | 67048 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 20 | 20 | 161123 | 65854 | Heiz Wasser +45 Prozess V
DN 20 | 20 | 161123 | 65171 | Heiz Wasser +35 Prozess R

## Popisy dispozice
Text | X mm | Y mm | Hladina
Nr. 4 | 91698 | 86225 | A06_Text
Aufzug Nr. 1 | 29188 | 85948 | A06_Text
Aufzug Nr. 6 | 136710 | 84470 | A06_Text
Aufzug Nr. 9 | 184018 | 33036 | A06_Text
Aufzug Nr. 10 | 137250 | 29594 | A06_Text
Aufzug Nr. 11 | 96884 | 26857 | A06_Text
Aufzug Nr. 12 | 22119 | 33525 | A06_Text
Nr. 2 | 31842 | 85871 | A06_Text
Nr. 5 | 134741 | 84521 | A06_Text
Aufzug Nr. 7 | 145959 | 82270 | A06_Text
Hochregal - Lager | 89579 | 39151 | A06_Text
Produktion | 173198 | 55167 | A06_Text
Werkstatt | 31701 | 35075 | A06_Text
Maschinenhaus 2 | 172990 | 91710 | A06_Text
Rework | 79140 | 57609 | A06_Text
Fett -Lager | 137115 | 35507 | A06_Text
Lager | 21207 | 60727 | A06_Text
Alkohol- | 21052 | 62238 | A06_Text
1.Untergeschoss | 19256 | 109624 | A06_Text
"Weißbereich" | 188389 | 53891 | A06_Text
Lecithin | 174187 | 41230 | A06_Text -Belegung
Lecithin | 174279 | 38299 | A06_Text -Belegung
Büro | 190944 | 38243 | A06_Text
Becken.- + | 186648 | 39576 | A06_Text -Belegung
Beckenwasser | 186114 | 41336 | A06_Text -Belegung
Brunnenwasser | 185507 | 41188 | A06_Text -Belegung
Becken | 147344 | 26283 | A06_Text -Belegung
Formen - Waschanlage | 24279 | 76059 | A06_Text
SE - Lager | 102230 | 63491 | A06_Text
Becken | 193499 | 26705 | A06_Text -Belegung
Becken | 156001 | 28694 | A06_Text -Belegung
Becken | 196768 | 21320 | A06_Text -Belegung
Becken | 147344 | 26283 | A06_Text -Belegung
9.1 im EG | 61671 | 41222 | A06_Text -Belegung
Maschinenhaus 4 | 36642 | 86035 | A06_Text
Kältezentrale C1 | 97789 | 85910 | A06_Text
HS - D | 114149 | 84500 | A06_Text
NS - D | 121584 | 84409 | A06_Text
HS - A2 | 148630 | 86266 | A06_Text
NS - A2 | 153376 | 87578 | A06_Text
Trafo 1 | 148721 | 84737 | A06_Text
Trafo 2 | 150962 | 84749 | A06_Text
Kaba - Lager | 118231 | 54237 | A06_Text
9.2 im EG | 57671 | 41222 | A06_Text -Belegung
9.3 im EG | 53671 | 41222 | A06_Text -Belegung
9.4 im EG | 53671 | 47765 | A06_Text -Belegung
9.5im EG | 57671 | 47765 | A06_Text -Belegung
9.6 im EG | 61671 | 47765 | A06_Text -Belegung
9.15 im KG | 57671 | 46661 | A06_Text -Belegung
9.14 im KG | 53671 | 46661 | A06_Text -Belegung
9.16 im KG | 61671 | 46661 | A06_Text -Belegung
9.17 im KG | 65671 | 46661 | A06_Text -Belegung
9.7 im KG | 69671 | 46661 | A06_Text -Belegung
9.8 im KG | 69671 | 43430 | A06_Text -Belegung
9.9 im KG | 69671 | 40121 | A06_Text -Belegung
9.10 im KG | 65671 | 40121 | A06_Text -Belegung
9.11 im KG | 61671 | 40121 | A06_Text -Belegung
9.12 im KG | 57671 | 40121 | A06_Text -Belegung
9.13 im KG | 53671 | 40121 | A06_Text -Belegung
Waschanlage | 27596 | 73358 | A06_Text -Belegung
Fett -Lager | 149870 | 42833 | A06_Text
Lehrlinge | 20769 | 24613 | A06_Text
Maschinenraum | 34141 | 25860 | A06_Text
Conche | 71949 | 65971 | A06_Text -Belegung
Jumbo- | 71983 | 66759 | A06_Text -Belegung
Conche | 75739 | 65961 | A06_Text -Belegung
Jumbo- | 75773 | 66749 | A06_Text -Belegung
Conche | 71819 | 73321 | A06_Text -Belegung
Jumbo- | 71853 | 74109 | A06_Text -Belegung
Conche | 75739 | 73321 | A06_Text -Belegung
Jumbo- | 75773 | 74109 | A06_Text -Belegung
Füllmassenlager | 53995 | 43773 | A06_Text
Ladestation | 119010 | 24842 | A06_Text
Lager | 59953 | 22449 | A06_Text
Lager | 85414 | 22449 | A06_Text
Sprinkler - | 51677 | 8023 | A06_Text
Zentrale | 61119 | 8023 | A06_Text
Pause | 30587 | 23555 | A06_Text
Büro | 30570 | 26780 | A06_Text
Pause | 33680 | 45056 | A06_Text
Büro | 27807 | 44977 | A06_Text
Büro | 30492 | 45003 | A06_Text
Verteiler "weiße Zone" | 182863 | 39957 | A06_Text -Belegung
Lade- | 150086 | 66720 | A06_Text
station | 150141 | 65329 | A06_Text
(Kesselhaus) | 174553 | 90886 | A06_Text
Deckendurchbruch | 210292 | 52897 | A0_Grundriß
Sprinklerbecken | 69008 | 10875 | A06_Text -Belegung
Brunnenwasser | 69085 | 9337 | A06_Text -Belegung
500.000 ltr | 70457 | 7684 | A06_Text -Belegung
Sprinklerbecken | 69008 | 4800 | A06_Text -Belegung
Stadtwasser | 69085 | 3263 | A06_Text -Belegung
500.000 ltr | 70457 | 1610 | A06_Text -Belegung
Elektro - | 54100 | 22449 | A06_Text
Maschinen - | 71490 | 22449 | A06_Text
Kakao | 183448 | 68553 | A06_Text -Belegung
Butter | 183448 | 68014 | A06_Text -Belegung
Büro | 29117 | 49978 | A06_Text
Rework | 52009 | 61799 | A06_Text
Aufschmelzbehälter | 58681 | 50120 | A06_Text -Belegung
Schmelzofen | 82444 | 52406 | A06_Text -Belegung
Zentrifuge | 55877 | 50462 | A06_Text -Belegung
Misch | 64539 | 52678 | A06_Text -Belegung
Tank | 64521 | 52150 | A06_Text -Belegung
Schmelzofen | 51433 | 52245 | A06_Text -Belegung
Mischer-Tanks | 147835 | 75316 | A06_Text -Belegung
Mischer-Tanks | 154132 | 75187 | A06_Text -Belegung
Kamin | 173519 | 88920 | A06_Text
Kamin | 164091 | 88195 | A06_Text
WB | 189118 | 30488 | A06_Text -Belegung
Boden: | 186639 | 76453 | A0_Grundriß
- 1,612m | 186089 | 75935 | A0_Grundriß
Frei bis UK Dach (2.OG) | 166538 | 79193 | A0_Grundriß
UK Dach | 66113 | 43697 | A0_Grundriß
12,935 m | 66156 | 43141 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 211350 | 42951 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 211391 | 32637 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 204760 | 22666 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 168835 | 42229 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 171864 | 48351 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 159684 | 56877 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 159934 | 29796 | A0_Grundriß
Boden: | 178484 | 76453 | A0_Grundriß
± 0,0m | 178198 | 75935 | A0_Grundriß
Boden: | 178793 | 81252 | A0_Grundriß
± 0,0m | 178507 | 80735 | A0_Grundriß
Deckendurchbruch | 210292 | 60226 | A0_Grundriß
A.- Grp. 12 | 80519 | 87028 | A06_Text
Sprinkler | 79856 | 87107 | A06_Text
Ladestation | 164821 | 25147 | A06_Text
Concept Auspacker | 118297 | 77349 | A06_Text -Belegung
RWK | 52246 | 79266 | A06_Text
JC | 73415 | 85527 | A06_Text
Füllmassenlager V. | 75318 | 50632 | A06_Text
Schacht K.1 | 20928 | 85518 | A06_Text
Schacht K.2 | 31514 | 88932 | A06_Text
Schacht K.3 | 91465 | 89149 | A06_Text
Schacht K.4 | 134557 | 86304 | A06_Text
PWT | 60899 | 78345 | A06_Text
CBE 31 | 147963 | 43187 | A06_Text -Belegung
CBE 32 | 147963 | 40527 | A06_Text -Belegung
CBE 33 | 147963 | 37961 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 154930 | 47158 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 154930 | 44331 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 154930 | 41715 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 154930 | 39053 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 154930 | 36612 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 154930 | 34032 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 154930 | 31232 | A06_Text -Belegung
MILCHRENFETT | 149082 | 31400 | A06_Text -Belegung
MILCHRENFETT | 149082 | 33737 | A06_Text -Belegung
MILCHRENFETT | 149082 | 36399 | A06_Text -Belegung
MILCHRENFETT | 149082 | 39082 | A06_Text -Belegung
MILCHRENFETT | 149082 | 41643 | A06_Text -Belegung
MILCHRENFETT | 149082 | 46539 | A06_Text -Belegung
NLCBR | 150257 | 44344 | A06_Text -Belegung
MPV | 135902 | 49572 | A06_Text
Klima Anlage - ReworkLager | 114695 | 70716 | A06_Text