## Raumverzeichnis
Stockwerk | Raum-KID | Raumbezeichnung | Nutzungsart | Zone / Bereich | Achsen (ca.) | Fläche (m²) | Raumhöhe (m) | Heizung / Heizkörper | Klima / Lüftung | Besondere Merkmale | Anmerkungen | Strana PDF
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-001 | Maschinenhaus 4 | Technik | Technikbereich | A-C / 33-38 |  |  | Gussheizkörper div. |  | Maschinenraum |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-002 | Kältezentrale C1 | Technik | Technikbereich | A-B / 22-25 |  |  |  |  | Kälteerzeugung |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-003 | HS-D / NS-D (Trafostation) | Technik / Elektro | Technikbereich | A-B / 20-21 |  |  |  |  | Hochspannung/Niederspannung |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-004 | HS-A2 / NS-A2 (Trafostation) | Technik / Elektro | Technikbereich | A-B / 3-5 |  |  |  |  | Trafo 1 + Trafo 2 |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-005 | Formen-Waschanlage | Produktion | Produktionsbereich | C / 33-38 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-006 | Alkohol-Lager | Lager | Lagerbereich | F / 36-38 |  |  |  |  | Sonderlager |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-007 | Rework (Bereich 1) | Produktion | Produktionsbereich | E-F / 29-33 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-008 | Rework (Bereich 2) | Produktion | Produktionsbereich | F / 25-29 |  |  |  | Klima Anlage - ReworkLager |  |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-009 | Produktion "Weißbereich" | Produktion | Weißbereich | A-D / 3-7 |  |  | div. Gussheizkörper |  | Hygienezone |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-010 | Lecithin-Lager (1) | Lager | Produktionsbereich | B-C / 7-8 |  |  |  |  | Lecithin-Tanks |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-011 | Lecithin-Lager (2) | Lager | Produktionsbereich | A-B / 7-8 |  |  |  |  | Lecithin-Tanks |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-012 | Hochregal-Lager | Lager | Lagerbereich | G-H / 10-22 |  |  |  |  | Automatisches Hochregal |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-013 | Füllmassenlager | Lager / Produktion | Produktionsbereich | G-H / 25-33 |  |  |  |  | Füllmassenlager V. |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-014 | Fett-Lager (Bereich 1) | Lager | Lagerbereich | F-G / 3-5 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-015 | Fett-Lager (Bereich 2) | Lager | Lagerbereich | H / 4-7 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-016 | Kaba-Lager | Lager | Lagerbereich | F-G / 6-10 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-017 | SE-Lager | Lager | Lagerbereich | D-E / 10-16 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-018 | Büro (UG Bereich 1) | Büro | Verwaltung | G-H / 3-4 |  |  | Gussheizkörper |  |  |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-019 | Büro (UG Bereich 2) | Büro | Verwaltung | H-J / 4-5 |  |  | Gussheizkörper |  |  |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-020 | Büro (UG Bereich 3) | Büro | Verwaltung | J / 5-6 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-021 | Pause | Sozialraum | Sozialbereich | H / 5 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-022 | Werkstatt | Werkstatt | Technikbereich | H-J / 33-36 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-023 | Maschinenraum | Technik | Technikbereich | J / 33-37 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-024 | Lehrlinge | Sozialraum / Ausbildung | Sozialbereich | J / 36-38 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-025 | Elektro-Lager | Lager | Technikbereich | K / 30-33 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-026 | Maschinen-Lager | Lager | Technikbereich | K / 27-30 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-027 | Lager (allgemein) | Lager | Lagerbereich | K / 24-27 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-028 | Ladestation (Bereich 1) | Logistik | Logistikbereich | J-K / 10-22 |  |  | Gussheizkörper 90/1000/200 ≈13000 W |  | Batterie-Ladestationen |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-029 | Ladestation (Bereich 2) | Logistik | Logistikbereich | J-K / 3-7 |  |  |  |  | Batterie-Ladestationen |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-030 | Sprinkler-Zentrale | Technik | Technikbereich | K / 38-39 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-031 | Kesselhaus / Verteiler "weiße Zone" | Technik | Technikbereich | K / 7-9 |  |  |  |  | Dampfkessel LOOS A, B, C |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-032 | Sprinklerbecken Brunnenwasser | Technik | Technikbereich | unter K |  |  |  |  | 500.000 ltr |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-033 | Sprinklerbecken Stadtwasser | Technik | Technikbereich | unter K |  |  |  |  | 500.000 ltr |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-034 | BHKW | Technik / Energie | Technikbereich | bei Achse 0-1 |  |  |  |  | Blockheizkraftwerk |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-035 | Maschinenhaus 2 | Technik | Technikbereich | A / 7-13 | [6 empty] | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-036 | Kakao-Butter / Schmelzofen | Produktion | Produktionsbereich | E-G / 1-3 |  |  |  |  | Schmelzöfen, Mischer-Tanks |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-037 | Jumbo-Conchen 1-4 | Produktion | Produktionsbereich | E-F / 33-38 |  |  |  |  | Conche 1-4 (Nr. 801-812, 901-912) |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-038 | Becken-Bereich (Brunnenwasser) | Technik / Versorgung | Technikbereich | C-D / 13-18 |  |  |  |  | Div. Becken, Brunnenwasser |  | 2
1. Untergeschoss (1.UG) | UG-039 | Versorgungsgang (begehbar) | Verkehrsfläche | Infrastruktur | F-G / 1-3 |  |  |  |  | Begehbarer Rohrkanal |  | 2
Erdgeschoss (EG) | EG-001 | Wareneingang | Logistik | Logistikbereich | A-C / 25-30 |  |  |  |  | Tor 1-9, Rampen |  | 3
Erdgeschoss (EG) | EG-002 | Produktionswarenlager | Lager | Lagerbereich | A-C / 30-38 |  |  |  |  | Palettenheber, Fördertechnik |  | 3
Erdgeschoss (EG) | EG-003 | Hochregallager (EG-Ebene) | Lager | Lagerbereich | D-H / 10-25 |  |  |  |  | Automatisches Regalsystem |  | 3
Erdgeschoss (EG) | EG-004 | Versand-Büro | Büro | Verwaltung | D / 25-27 | [6 empty] | 3
Erdgeschoss (EG) | EG-005 | Büro (EG) | Büro | Verwaltung | D / 27-28 | [6 empty] | 3
Erdgeschoss (EG) | EG-006 | Lager / Versandbereich | Logistik | Logistikbereich | E-K / 25-38 |  |  |  |  | Palettierer, Fördertechnik |  | 3
Erdgeschoss (EG) | EG-007 | Produktion (EG Bau 2) | Produktion | Produktionsbereich | A-E / 1-7 |  |  | div. Gussheizkörper |  | Bau 2 Erdgeschoss |  | 3
Erdgeschoss (EG) | EG-008 | Silos / Rohstoffannahme | Produktion / Lager | Produktionsbereich | F-K / 1-5 |  |  |  |  | Aufzüge 9-12 Zugang |  | 3
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-001 | Produktion (Haupthalle) | Produktion | Produktionsbereich | A-E / 22-38 |  |  | div. Gussheizkörper |  | Hauptproduktionsfläche |  | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-002 | Verpackung | Produktion / Verpackung | Produktionsbereich | A-E / 10-22 |  |  |  |  | Metal check, Verpackungslinien |  | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-003 | Hochregal-Lager (1.OG-Ebene) | Lager | Lagerbereich | F-H / 10-22 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-004 | Klima-Anlage / Filter | Technik | Technikbereich | F-G / 29-33 |  |  |  | Klima-Anlage |  |  | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-005 | Büro (1.OG Bereich 1) | Büro | Verwaltung | A-B / 8-10 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-006 | Büro (1.OG Bereich 2) | Büro | Verwaltung | B-C / 8-9 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-007 | Kältezentrale (1.OG) | Technik | Technikbereich | C-D / 7-8 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-008 | Füllmassenlager (1.OG) | Lager / Produktion | Produktionsbereich | G-H / 25-33 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-009 | Rückstell-Muster | Lager | Qualitätssicherung | B / 30-31 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-010 | Trainingsraum | Sozialraum | Sozialbereich | H-J / 33-35 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-011 | Pause Nichtraucher | Sozialraum | Sozialbereich | A / 6-8 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-012 | Pause Raucher | Sozialraum | Sozialbereich | A / 5-6 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-013 | Kühlwasserpumpen / Reisegleisbehälter | Technik | Technikbereich | A-B / 3-5 | [6 empty] | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-014 | Aufschmelzconche / Jensen 5 / W&D 5 | Produktion | Produktionsbereich | G-K / 8-13 |  |  |  |  | Temper, Mischbehälter H=2600 | Detail auf Blatt 4 | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-015 | Pressluft (von KG bis Dach) | Technik | Technikbereich | B / 30 |  |  |  |  | Vertikalschacht |  | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-016 | Zwischenebene (Silos) | Produktion / Lager | Produktionsbereich | G-H / 33-38 |  |  |  |  | Zugang Silos 9.1-9.17 |  | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-017 | CDM / Temperer / Detemperer | Produktion | Produktionsbereich | C-E / 33-38 |  |  |  |  | Temperer 01-06, Detemperer, Tanks |  | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-018 | Büro Alte/Neue Waage | Büro / Logistik | Verwaltung | bei Achse 12-13 |  |  |  |  | Last 1500/1200 kg |  | 4
1. Obergeschoss (1.OG) | 1OG-019 | Power Talk / ECRU PROJECT | Büro / Besprechung | Verwaltung | bei Achse 10-12 |  |  |  |  | H=2600, H=3000 |  | 4
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-001 | Labor (Bereich 1) | Labor | Qualitätssicherung | J-K / 22-25 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-002 | Labor Süd | Labor | Qualitätssicherung | J-K / 28-30 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-003 | Walzensaal Nord | Produktion | Produktionsbereich | A-E / 33-38 |  |  |  |  | Walzen-Produktion |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-004 | Walzensaal Süd | Produktion | Produktionsbereich | A-E / 29-33 |  |  |  |  | Walzen-Produktion |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-005 | Conchen Nord | Produktion | Produktionsbereich | B-D / 36-38 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-006 | Jensen 1-5 / W&D 5 | Produktion | Produktionsbereich | A-C / 25-29 |  |  |  |  | Aufschmelzconchen |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-007 | Fertigwaren-Lager | Lager | Lagerbereich | E-G / 33-38 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-008 | Palettierer | Produktion / Logistik | Produktionsbereich | E-F / 29-33 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-009 | Kühlschrank | Lager / Kühlung | Produktionsbereich | C / 25-27 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-010 | Klima-Anlagen (Bereich 1) | Technik | Technikbereich | F-G / 22-28 |  |  |  | Klima-Anlagen |  |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-011 | Klima-Anlagen (Bereich 2) | Technik | Technikbereich | G-H / 33-36 |  |  |  | Klima-Anlagen |  |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-012 | Rework-Kühler | Produktion | Produktionsbereich | E / 36-38 |  |  |  |  | Rework + Cutter |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-013 | SE-Verpackung | Produktion / Verpackung | Produktionsbereich | E / 29-33 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-014 | SE-Mischer | Produktion | Produktionsbereich | E-F / 25-29 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-015 | Serverraum | Technik / IT | Technikbereich | H-J / 3-5 |  |  |  |  | IT-Schaltschränke |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-016 | Robertson-Decke (Bereich F) | Produktion | Produktionsbereich | F / 10-22 |  |  |  |  | Offene Decke |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-017 | Robertson-Decke (Bereich H-J) | Produktion | Produktionsbereich | H-J / 10-22 |  |  |  |  | Offene Decke |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-018 | Bindler 3 / Temper | Produktion | Produktionsbereich | D-E / 1-5 |  |  |  |  | Temper weiß/dunkel/hell, GK-Füllung |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-019 | Lager (Bau 2) | Lager | Lagerbereich | G-K / 1-5 |  |  |  |  | Regale |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-020 | Verpackung Linie 1+2 (Bau 2) | Produktion / Verpackung | Produktionsbereich | A-D / 1-5 |  |  |  |  | Skinetta, BFC, PW Lines |  | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-021 | Raum Milka / Serverraum / Luftlee | Technik / Büro | Technikbereich | bei Achse 2-4 | [6 empty] | 5
2. Obergeschoss (2.OG) | 2OG-022 | Zucker-Silos (S311, S321, S331) | Lager / Produktion | Produktionsbereich | bei Achse 5-7 |  |  |  |  | Last je 2350 kg |  | 5
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-001 | Produktion (Haupthalle 3.OG) | Produktion | Produktionsbereich | A-E / 20-38 |  |  | div. Gussheizkörper 14-43/500-600 |  | Rotzinger, OTEM, Vortex, Waagen |  | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-002 | Ventilstation 16 | Technik | Technikbereich | bei Achse 38-39 |  |  |  |  | Ventilstation |  | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-003 | Waschplatz | Produktion / Hygiene | Hygienebereich | A-B / 27-28 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-004 | Schleuse | Verkehrsfläche / Hygiene | Hygienebereich | A / 4-5 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-005 | WC Damen | Sanitär | Sozialbereich | A / 3-4 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-006 | Verkostung | Büro / Labor | Qualitätssicherung | A / 3 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-007 | Büro (3.OG) | Büro | Verwaltung | A / 2-3 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-008 | Besprechung | Büro / Besprechung | Verwaltung | A / 1-2 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-009 | Waschraum | Sanitär / Hygiene | Sozialbereich | A-B / 1 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-010 | Massezubereitung | Produktion | Produktionsbereich | B-D / 1-3 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-011 | Technikum | Produktion / Forschung | Technikbereich | C-E / 1-5 |  |  |  |  | Heating Chamber, 3-roller refiner, Stephan Mixer, Conche, etc. |  | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-012 | R E G A L (Lagerbereich) | Lager | Lagerbereich | D-E / 22-30 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-013 | Rasch-Temper | Produktion | Produktionsbereich | B-C / 5 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-014 | CDM Hülse | Produktion | Produktionsbereich | B / 4-5 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-015 | Wärmeschrank | Produktion | Produktionsbereich | bei B-C / 3 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-016 | Massebehandlung | Produktion | Produktionsbereich | C-D / 3-5 | [6 empty] | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-017 | Schacht 3.3 | Technik / Versorgung | Infrastruktur | bei Achse B/5 |  |  |  |  | Versorgungsschacht |  | 6
3. Obergeschoss (3.OG) | 3OG-018 | Schacht 3.4 | Technik / Versorgung | Infrastruktur | bei Achse A/5 |  |  |  |  | Versorgungsschacht |  | 6
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-001 | Produktion (Linien 1+2, 125gr Milka) | Produktion | Produktionsbereich | A-E / 20-38 |  |  | div. Gussheizkörper |  | Schokogießmaschine, Wrapper, BFC |  | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-002 | Werkstatt (4.OG) | Werkstatt | Technikbereich | A-B / 28-30 | [6 empty] | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-003 | Pause Raucher | Sozialraum | Sozialbereich | A / 26-27 | [6 empty] | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-004 | Pause (Nichtraucher) | Sozialraum | Sozialbereich | A / 27-28 | [6 empty] | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-005 | Produktion WARM | Produktion | Produktionsbereich | A-B / 33-38 |  |  |  |  | Warmbereich |  | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-006 | Produktion KALT | Produktion | Produktionsbereich | A-B / 30-33 |  |  |  |  | Kaltbereich |  | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-007 | Schleuse (4.OG) | Verkehrsfläche / Hygiene | Hygienebereich | A / 4-5 | [6 empty] | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-008 | WC Herren | Sanitär | Sozialbereich | A / 3-4 | [6 empty] | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-009 | Waschen / Trocknen / Desinfektion | Hygiene | Hygienebereich | A-B / 1-3 |  |  |  |  | 1,35m x 0,8m Durchgang |  | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-010 | Waschplatz (4.OG) | Hygiene | Hygienebereich | A / 5 | [6 empty] | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-011 | Wärmeraum | Produktion / Technik | Produktionsbereich | D-E / 3-4 | [6 empty] | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-012 | Tank 0.1 / Tank 0.2 | Produktion | Produktionsbereich | C-D / 33-35 |  |  |  |  | Rohrbegleitheizung zu KH2, KH4 |  | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-013 | Sperrfläche / Durchgangsverkehr | Verkehrsfläche | Infrastruktur | E / 20-30 |  |  |  |  | Eingeschränkter Durchgang |  | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-014 | Schacht 4.3 | Technik / Versorgung | Infrastruktur | bei Achse B/5 |  |  |  |  | Versorgungsschacht |  | 7
4. Obergeschoss (4.OG) | 4OG-015 | Schacht 4.4 | Technik / Versorgung | Infrastruktur | bei Achse A/5 |  |  |  |  | Versorgungsschacht |  | 7
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-001 | Produktion (125gr Milka Linien) | Produktion | Produktionsbereich | A-E / 20-38 |  |  | div. Gussheizkörper 24-38/500-600 |  | Kühltunnel, One-Shot, Kaltstempel, Stern |  | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-002 | Verpackung (5.OG) | Produktion / Verpackung | Produktionsbereich | B-D / 30-35 |  |  |  |  | Metallcheck, Bandwaage |  | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-003 | Klima-Anlage / Außenluft | Technik | Technikbereich | A-B / 33-35 |  |  |  | W&D 1, Klima Anlage |  |  | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-004 | Werkstatt (5.OG) | Werkstatt | Technikbereich | A-B / 29-30 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-005 | Pause Raucher | Sozialraum | Sozialbereich | A / 27-28 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-006 | Waschplatz (5.OG) | Hygiene | Hygienebereich | A / 28-29 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-007 | Waschen / Trocknen / Desinfektion / Schleuse | Hygiene | Hygienebereich | A-B / 1-3 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-008 | Wanne Rework | Produktion | Produktionsbereich | C-D / 1-2 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-009 | Handpalettierung | Produktion / Logistik | Produktionsbereich | D-E / 1-3 |  |  |  |  | H=2500 |  | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-010 | Wärmeraum (5.OG) | Produktion / Technik | Produktionsbereich | D-E / 3-4 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-011 | Kälteraum | Produktion / Kühlung | Produktionsbereich | C-D / 3-4 |  |  |  |  | Kälte-Aggregat |  | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-012 | Kühltunnel-Simulator | Produktion / Forschung | Produktionsbereich | C / 4-5 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-013 | Einbringtor | Verkehrsfläche | Infrastruktur | E / 5 | [6 empty] | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-014 | Schacht 5.3 | Technik / Versorgung | Infrastruktur | bei Achse B/5 |  |  |  |  | Versorgungsschacht |  | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-015 | Schacht 5.4 | Technik / Versorgung | Infrastruktur | bei Achse A/5 |  |  |  |  | Versorgungsschacht |  | 8
5. Obergeschoss (5.OG) | 5OG-016 | Produktion (Milka Temper/Schwingsieb) | Produktion | Produktionsbereich | D-E / 1-5 |  |  |  |  | Milka T100, T200, T300 Jumbo, Schwingsiebe, Nachwärmer, Caramilk, Dark Milk |  | 8
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-001 | E-Zentrale | Technik / Elektro | Technikbereich | B-E / 33-36 |  |  |  |  | Elektrische Hauptverteilung |  | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-002 | Kühlturm KT2 | Technik / Kühlung | Technikbereich | C / 38-39 | [6 empty] | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-003 | Kühlturm KT3 | Technik / Kühlung | Technikbereich | D-E / 28-30 | [6 empty] | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-004 | Kühlturm KT4 | Technik / Kühlung | Technikbereich | E / 28-30 | [6 empty] | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-005 | Kühlturm KT5 | Technik / Kühlung | Technikbereich | B-C / 36-37 | [6 empty] | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-006 | Kühlturm KT6 | Technik / Kühlung | Technikbereich | C / 37-38 | [6 empty] | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-007 | Kühlturm KT10 | Technik / Kühlung | Technikbereich | A-B / 38-39 | [6 empty] | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-008 | Kaltwasser-Speicher 50.000 ltr | Technik / Kühlung | Technikbereich | A-B / 30-33 |  |  |  |  | 50.000 Liter |  | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-009 | Speicher für Produktionskälte | Technik / Kühlung | Technikbereich | A-B / 34-37 | [6 empty] | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-010 | Boiler (1-9) | Technik / Wärme | Technikbereich | C-D / 33-35 |  |  |  |  | Boiler 1-9 |  | 9
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 6OG-011 | Gussheizkörper-Bereich | Technik | Technikbereich | D / 30-33 |  |  | GHK 31/900/100 ≈2200W, GHK 18/900/100 ≈1200W, Stall-Rippen 25/1000/100 ≈1600W |  |  |  | 9
Dachbereich 2.OG | D2OG-001 | Außentankanlage | Technik / Produktion | Dachbereich | 2.OG Hochbau |  |  |  |  | Massetankbeheizung 15.1-15.4 |  | 10
Dachbereich 2.OG | D2OG-002 | Verteiler 36 | Technik / Heizung | Dachbereich | K 71/72 |  |  |  |  | Heizungsverteiler |  | 10
Dachbereich 2.OG | D2OG-003 | Verteiler 37 | Technik / Heizung | Dachbereich | 3.OG Übergang |  |  |  |  | Heizungsverteiler |  | 10
Dachbereich 2.OG | D2OG-004 | Leitungsverlauf Dach (DN65) | Technik / Heizung | Dachbereich | Gebäude 2 Dach |  |  |  |  | VL/RL DN65, 4x DN25 |  | 10
Versorgungsgang | VG-001 | Rohrkanal (Katakomben) | Technik / Versorgung | Infrastruktur | Achsen 27-39 |  |  |  |  | Heizleitungen DN50-DN125 |  | 11
Versorgungsgang | VG-002 | Abzweig zu KH6 | Technik / Versorgung | Infrastruktur | J-K |  |  | DN50, DN125 |  | Zum Kesselhaus 6 |  | 11
Versorgungsgang | VG-003 | Abzweig ins Sozialgebäude | Technik / Versorgung | Infrastruktur | J-K |  |  | DN50, DN125 |  | Richtung Sozialgebäude |  | 11
Versorgungsgang | VG-004 | Gussheizkörper (Versorggang) | Technik | Infrastruktur | C-D / 36-37 |  |  | GHK 63/500/100 ≈2700W |  |  |  | 11

## Souhrn
Stockwerk | Strana PDF | Počet místností (PDF) | Počet v přehledu str.1 | Σ Fläche (m²) | Σ Raumhöhe vyplněno | Řádků s Heizung | Řádků s Klima/Lüftung
1. Untergeschoss (1.UG) | 2 | 39 | 39 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 5 | 1
Erdgeschoss (EG) | 3 | 8 | 8 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 1 | 0
1. Obergeschoss (1.OG) | 4 | 19 | 19 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 1 | 1
2. Obergeschoss (2.OG) | 5 | 22 | 22 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 0 | 2
3. Obergeschoss (3.OG) | 6 | 18 | 18 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 1 | 0
4. Obergeschoss (4.OG) | 7 | 15 | 15 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 1 | 0
5. Obergeschoss (5.OG) | 8 | 16 | 16 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 1 | 1
6. Obergeschoss (6.OG / Dachebene) | 9 | 11 | 11 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 1 | 0
Dachbereich 2.OG | 10 | 4 | 4 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 0 | 0
Versorgungsgang | 11 | 4 | 4 | nevyplněno v PDF | nevyplněno v PDF | 3 | 0
GESAMT |  | 156 | 156
Nutzungsart | Počet
Produktion | 32
Technik | 18
Lager | 18
Technik / Versorgung | 10
Büro | 8
Technik / Kühlung | 8
Sozialraum | 7
Logistik | 4
Produktion / Verpackung | 4
Hygiene | 4
Technik / Elektro | 3
Lager / Produktion | 3
Werkstatt | 3
Verkehrsfläche | 3
Technik / Heizung | 3
Produktion / Lager | 2
Büro / Besprechung | 2
Labor | 2
Produktion / Logistik | 2
Verkehrsfläche / Hygiene | 2
Sanitär | 2
Produktion / Forschung | 2
Produktion / Technik | 2
Sozialraum / Ausbildung | 1
Technik / Energie | 1
Büro / Logistik | 1
Lager / Kühlung | 1
Technik / IT | 1
Technik / Büro | 1
Produktion / Hygiene | 1
Büro / Labor | 1
Sanitär / Hygiene | 1
Produktion / Kühlung | 1
Technik / Wärme | 1
Technik / Produktion | 1
Pozn.: Budova není v PDF samostatný sloupec (vše Werk Lörrach); objemy ani výkony jako sloupce v PDF nejsou – výkony jen jako text v 'Heizung / Heizkörper'.

## Kontrola
Raum-KID | Strana PDF | Důvod
2OG-021 | 5 | Raumbezeichnung v PDF useknutá ('…/ Luftlee') – buňka má 2. řádek skrytý; doplnit z originálu XLSX
1OG-014 | 4 | Výška uvedena jen textem v 'Besondere Merkmale' (H=2600) – sloupec Raumhöhe prázdný
1OG-019 | 4 | Výšky jen textem v 'Besondere Merkmale' (H=2600, H=3000) – sloupec Raumhöhe prázdný
5OG-009 | 8 | Výška jen textem v 'Anmerkungen' (H=2500) – sloupec Raumhöhe prázdný
VŠE |  | Sloupce 'Fläche (m²)' a 'Raumhöhe (m)' jsou v celém PDF prázdné (dokument 'Aktualisierung läuft')
D2OG-* | 10 | Přehled str.1: Dach_2OG má Maßstab Plan '-' (neuveden)
UG-003 | 2 | Text v Besondere Merkmale zalomen uprostřed slova ('Niederspannu¦ng') – spojeno bez mezery