## Verteiler
Verteiler | Ident.Nr. | Standort | Pos | Bezeichnung | DN | PN | Pumpe | Absperrventil | Regelventil | Sonstiges | Status | Strana PDF | DN (Zahl) | PN (Zahl) | Inaktiv (grau im PDF) | Temperatur (aus Bezeichnung)
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 1 RL / 2 VL | Warmwasserboiler KH2 | DN65 |  |  | KSB BOA-Compact |  | E+H PROMAG 50 |  | 1 | 65
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 3 RL / 4 VL | Klimaverteiler 04 Strang 1 | DN100 |  |  | KSB BOA-Compact |  | E+H PROMAG 50 |  | 1 | 100
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 5 VL | Raumheizung | DN65 | PN10 | KSB UD 1104/72334532-4 DN80 | KSB BOA-Compact | Belimo NV230A-TPC |  |  | 1 | 65 | 10
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 6 RL | Raumheizung | DN65 |  |  | KSB BOA-Compact |  | E+H PROMAG 50 |  | 1 | 65
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 8 VL | Strang 2 (Vert. 05/06/06.1/07/08/09; KG: 12/22) | DN65 |  |  | KSB BOA-Compact |  | E+H PROMAG 50 |  | 1 | 65
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 9 RL | Strang 2 | DN65 |  |  | KSB BOA-Compact |  |  |  | 1 | 65
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 10a VL / 10b RL | Silberhalle | DN65 |  |  | KSB BOA-Compact |  | E+H PROMAG 50 |  | 1 | 65
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 11 VL / 12 RL | Ruehrwerke KG Tauscher Primaer | DN50 |  |  | KSB BOA-Compact |  |  |  | 1 | 50
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 13 RL / 14 RL | WRG Druckluft Verdichter 1-3 (Reserve) | DN50 |  |  | KSB BOA-Compact |  |  | Reserve | 1 | 50
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | X1/X2 RL | Aussentanks (Vert.36+37); Lueftung (Vert.42); Waermekammer 4.OG | DN50 |  |  | KSB BOA-Compact |  |  |  | 1 | 50
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 15 VL / 16 RL | Verbundleitung zum KH4 | DN150 |  |  | KSB BOA-Compact |  | E+H PROMAG 50 |  | 1 | 150
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | X3 VL / X4 RL | BHKW (Reserve) | DN80 |  | KSB Etaline GN 080-210/404 G11 | KSB BOA-Compact |  |  | Reserve | 1 | 80
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 17 VL / 18 RL | Conche 800er/900er | DN80 |  |  | KSB BOA-Compact |  | E+H PROMAG 50 |  | 1 | 80
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 19 VL / 20 RL | Verteiler 13 (Robertson-Decke) | DN65 |  |  | KSB BOA-Compact |  |  |  | 1 | 65
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 21 RL / 22 VL | LOOS B+C Hauptvorlauf/-ruecklauf | DN150 |  |  | KSB BOA-Compact |  |  |  | 1 | 150
Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 23/24 | Reserve VL/RL |  |  |  | KSB BOA-Compact |  |  | Reserve | 1
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 1 | Hauptvorlauf vom KH2 | DN150 | PN6 |  | DN150 PN6 |  |  |  | 1 | 150 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 2 | Reserve | DN80 | PN6 | KSB S-M5 DN65 PN6 | DN80 PN6 | Belimo SV230A-TPC |  | Reserve | 1 | 80 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 3 | Boiler | DN80 | PN6 | KSB RIO 65-100D DN65 PN6 | DN80 PN6 | Belimo SV230A-TPC |  |  | 1 | 80 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 4 | Rohrschacht Bindler3/OPM1/KH6/Fuellmasse KG/Rework KG | DN80 | PN6 | KSB Rio 80-70 D DN80 PN6 | DN80 PN6 |  |  |  | 1 | 80 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 5 | Produktionsheizung | DN125 | PN6 |  | DN125 PN6 |  |  |  | 1 | 125 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 6 | Klima-Heizung | DN150 | PN6 |  | DN150 PN6; Strangregulierventil DN100 PN16 |  |  |  | 1 | 150 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 7 | Raumheizung | DN125 | PN6 | Grundfos MAGNA 3 | DN125 PN6 | Sauter Regelventil Nr. 4 |  |  | 1 | 125 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 8 | Produktionsheizung sekundaer | DN100 | PN6 | KSB Supreme 2,2 kW DN100 PN6 | DN100 PN6 |  |  |  | 1 | 100 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 9 | Leitungsverlauf Rohrschacht sekundaer | DN100 | PN6 | Wilo Stratos 65/1-12 DN65 PN6 | DN100 PN6 |  |  |  | 1 | 100 | 6
Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 10 | Klima-Heizung sekundaer | DN80 | PN6 | Wilo Stratos 65/1-12 DN65 PN6 | DN80 PN6 |  |  |  | 1 | 80 | 6
Verteiler Rohrkanal | KH4.5.19.-2 | Versorggang | HK1a VL / HK1b RL | Rework Mittelgang - Massetanks 6/8/9 + Formenwaschanlage | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 1 | 50 | 16
Verteiler Rohrkanal | KH4.5.19.-2 | Versorggang | HK2a VL / HK2b RL | Rework Verteiler | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 1 | 50 | 16
Verteiler Rohrkanal | KH4.5.19.-2 | Versorggang | HK3a VL / HK3b RL | Rework Aufschmelz Conche 1 | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 1 | 50 | 16
Verteiler Rohrkanal | KH4.5.19.-2 | Versorggang | HK4a VL / HK4b RL | Gesamte Sozialgebaeude | DN125 | PN16 |  | Flansch-AV DN125 PN16 |  |  |  | 2 | 125 | 16
Verteiler Rohrkanal | KH4.5.19.-2 | Versorggang | HK5a VL / HK5b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf KH4 | DN125 | PN16 |  | Flansch-AV DN125 PN16 |  |  |  | 2 | 125 | 16
Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | 1 | Warmwasserbereiter II |  |  | Wilo P 50/125r DN50 | Flansch-AV | Sauter AVR 30W |  |  | 2
Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | 2 | Warmwasserbereiter I |  |  | Wilo P 50/125r DN50 | Flansch-AV | Sauter AVR 30W |  |  | 2
Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | 3 | Radiatoren Buero-Sozialtrakt |  |  | Wilo P 50/160r DN50 | Flansch-AV | Sauter AVR 30W |  |  | 2
Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | 4 | Hauptvorlauf vom KH4 |  |  |  | Flansch-AV |  |  |  | 2
Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | 5 | Lueftungsanlage | DN65 | PN6/10 | Wilo TOP-S65/10 DN65 PN6/10 | Flansch-AV DN80 PN6 | Belimo NV230A-TPC |  |  | 2 | 65
Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | 6 | Pfoertnerhaus | DN32 | PN10 | KSB Calio 030-120 DN32 PN10 | Flansch-AV | Sauter AVR 30W |  |  | 2 | 32 | 10
Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | 7 | Anuloid-Bypass |  |  |  | Flansch-AV |  |  |  | 2
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 1 | Hauptvorlauf 45C/RL 35C (K41) | DN20 | PN25 |  |  |  | Strangregulierventil Oventrop Hydrocontrol VTR DN20 |  | 2 | 20 | 25 |  | 35 C, 45 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 2 | Hauptvorlauf 60C/RL 50C (K40) | DN20 | PN25 |  |  |  | Strangregulierventil Oventrop VTR DN20 |  | 2 | 20 | 25 |  | 50 C, 60 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 3 | Verteiler R-32 | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 4 | M6 (60/50C) | DN80 | PN10 | [5 empty] | 2 | 80 | 10 |  | 60/50 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 5 | M4+M5+Wymbs (60/50C) | DN80 | [6 empty] | 2 | 80 |  |  | 60/50 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 6 | M7 (60/50C) | DN65 | PN10 |  | Kugelhahn DN25 PN40 |  |  |  | 2 | 65 | 10 |  | 60/50 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 7 | M7 (45/35C) | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16 |  | 45/35 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 8 | M3 (45/35C) | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16 |  | 45/35 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 9 | M3 (60/50C) | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16 |  | 60/50 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 10 | M1: Decrystalizer A-10 + A-8 Weiss (60/50C) | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16 |  | 60/50 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 11 | M1: Temper A-1, Decrystalizer A-7 (60/50C) | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16 |  | 60/50 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 12 | M1: Sieve S-40 + Chocolate tank; M2: Sieve S-40 Ausser Betrieb (45/35C) | DN100 | PN16 |  |  |  |  | teilw. Ausser Betrieb | 2 | 100 | 16 | ja | 45/35 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 13 | M2: Sieve S-40 + piping (45/35C) | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16 |  | 45/35 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 14 | M2: Decrystalizer A-9 Nachwarm. CDM; Temper A-2 (60/50C) | DN80 | PN16 | [5 empty] | 2 | 80 | 16 |  | 60/50 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 15 | M2: Shell blade scraper O-29 (45/35C) | DN32 | PN16 | [5 empty] | 2 | 32 | 16 |  | 45/35 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 16 | M2: Shell forming O-30 (45/35C) | DN32 | PN16 | [5 empty] | 2 | 32 | 16 |  | 45/35 C
Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 17 | M4+M5+M7: Chocolate tank+Sieve+Rohrbegleitheizung (45/35C) | DN32 | PN16 | [5 empty] | 2 | 32 | 16 |  | 45/35 C
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 1 | Bonfiglioli 1 | DN25 | PN10 | Wilo Stratos 25/1-10 DN25 PN10 | AV DN25 PN40 |  |  |  | 2 | 25 | 10
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 2 | Reserve | DN25 | PN40 |  | AV DN25 PN40 |  |  | Reserve | 2 | 25 | 40
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 3 | W&D 3 (VL) + Tank 7001 (RL) | DN25 | PN40 |  | AV DN25 PN40 |  | Strangregulierventil Stad DN25 PN20 |  | 2 | 25 | 40
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 4 | Tank 7002 | DN25 | PN40 |  | AV DN25 PN40 |  | Strangregulierventil Stad DN25 PN20 |  | 2 | 25 | 40
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 5 | Tank 7003 | DN25 | PN40 |  | AV DN25 PN40 |  | Strangregulierventil Stad DN25 PN20 |  | 2 | 25 | 40
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 6 | Tank 7004 (VL) + W&D 3 (RL) | DN25 | PN10 | Wilo Stratos 25/1-10 DN25 PN10 | AV DN25 PN40 | Sauter AVM105SF925 5W | Strangregulierventil Stad DN25 PN20 |  | 3 | 25 | 10
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 7 | Hauptvorlauf | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16; Schmutzfaenger DN50 PN40 |  |  |  | 3 | 50 | 16
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 8 | Bonfiglioli 2 | DN20 | PN10 | Wilo Stratos PICO-Z 20/1-4 DN20 PN10 | AV DN15 PN40 |  |  |  | 3 | 20 | 10
Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG (Sub-OPM1) | 9 | Reserve | DN15 | PN25 |  | AV DN15 PN25 |  |  | Reserve | 3 | 15 | 25
Verteiler 26 W&D3 | KH4.5.10.3 | 3.OG | 1 VL / 2 RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf KH4 | DN50 |  |  | DN50 |  |  |  | 3 | 50
Verteiler 26 W&D3 | KH4.5.10.3 | 3.OG | 3 RL | Ruecklauf Industrieheizung | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN65 PN16 | Belimo NV230A-RE | Probenhahn W&D3 PH.31.01 DN15 PN25 |  | 3 | 65 | 16
Verteiler 26 W&D3 | KH4.5.10.3 | 3.OG | 4 VL | Vorlauf Industrieheizung (Ruecklauf) | DN65 | PN16 | Wilo S 50/100r | Flansch-AV DN65 PN16 |  | Probenhahn DN15 PN25 |  | 3 | 65 | 16
Verteiler 26 W&D3 | KH4.5.10.3 | 3.OG | 5 VL | Vorlauf Produktions-Waerme | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  | Plattenwaermetauscher |  | 3 | 50 | 16
Verteiler 26 W&D3 | KH4.5.10.3 | 3.OG | 6 RL | Ruecklauf Produktions-Waerme | DN50 | PN16 | KSB Typ 0-112-885-590 | Flansch-AV DN50 PN16 | Belimo NV230-3-T |  |  | 3 | 50 | 16
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK1 VL/RL | Rohrbegleitheizung Ruecklauf-Milka / Schwingsieb Dark Milk | DN32 | PN16 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 | KSB BOA-C | Belimo NV230-3-T DN32 |  |  | 3 | 32 | 16
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK2 VL/RL | Rohrbegleitheizung Milka Masseleitung (Mischbehaelter- Giessmaschine) | DN32 |  | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 | KSB BOA-C | Regelventil DN32 |  |  | 3 | 32
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK3 VL/RL | Warmwasser 45C - Plattenwaermetauscher Mischgruppebeheizung | DN40 |  | Wilo Stratos MAXO DN40 | KSB BOA-C | Regelventil DN40 |  |  | 3 | 40 |  |  | 45 C
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK4 VL/RL | Rohrbegleitheizung Dark Milk Masseleitung (Mischbehaelter- Giessmaschine) | DN32 |  | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 | KSB BOA-C | Belimo NV230A-RE DN32 |  |  | 3 | 32
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK5 VL/RL | Tankbeheizung Dark Milk Tank 200; RL-Milka nach GK; Tank 300+200; Temperkreis Milka | DN32 |  | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 | KSB BOA-C | Belimo NV230A-RE DN32 |  |  | 3 | 32
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK6 VL/RL | Nachwaarmer Temperkreis Milka | DN50 |  | Wilo Stratos MAXO DN50 | KSB BOA-C | Belimo NV230A-RE DN50 |  |  | 3 | 50
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK7 VL/RL | Rohrbegleitheizung Milkaleitung zum Jumbo / 3.OG D ins 5.OG | DN32 |  | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 | KSB BOA-C | Regelventil DN32 |  |  | 3 | 32
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK8 VL/RL | Weisse-Masseleitung (EG-5.OG) zum Tank | DN32 |  | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 | KSB BOA-C | Regelventil DN32 |  |  | 3 | 32
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK9 VL/RL | Nachwaarmer Temperkreis Dark Milk | DN50 |  | Wilo Stratos MAXO DN50 | KSB BOA-C | Belimo NV230A-RE DN50 |  |  | 3 | 50
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK10 VL/RL | Rohrbegleitheizung Reworkleitungen Dark Milk/Milka | DN32 |  | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 | KSB BOA-C | Regelventil DN32 |  |  | 3 | 32
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK11 VL | Reserve | DN25 |  |  | KSB BOA-C |  |  | Reserve | 3 | 25
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | HK12 VL/RL | W&D 1 5.OG Schwingsieb | DN25 |  | Wilo Stratos PICO 30/1-4 DN25 | KSB BOA-C |  |  |  | 3 | 25
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | 13 VL | Zum Plattenwaermetauscher Nachwaarmer | DN25 |  |  | KSB BOA-C |  |  |  | 3 | 25
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | 14 VL | Anuloid-Bypass | DN32 |  |  | KSB BOA-C |  |  |  | 3 | 32
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | 15a VL / 15b RL | Primaer Hauptvorlauf Industrieheizung KH4 | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-C DN65 PN16 | Belimo EVC24A-MF DN65 PN16 | Plattenwaermetauscher Alfa Laval CB30- 34L |  | 3 | 65 | 16
Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | 16a VL / 16b RL | Sekundaer Hauptvorlauf | DN50 | PN16 | Pumpe DN50 PN16 | KSB BOA-C DN50; KSB AMRI ACS 02ACCNY DN50 PN16 |  |  |  | 3 | 50 | 16
Verteiler 47 Bindler 3 | KH4.4.11.2 | 2.OG | 1 RL | Primaer Industrieheizung KH4 Strang 5 (Achse C/35) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV EBRO DN50 PN16 |  |  |  | 3 | 50 | 16
Verteiler 47 Bindler 3 | KH4.4.11.2 | 2.OG | 2 VL | Sekundaer Produktions-Waerme Bindler 3 | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV EBRO DN65 PN16 |  |  |  | 3 | 65 | 16
Verteiler 47 Bindler 3 | KH4.4.11.2 | 2.OG | 3 VL | Primaer Industrieheizung KH4 | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV EBRO DN50 PN16 |  | Plattenwaermetauscher |  | 3 | 50 | 16
Verteiler 47 Bindler 3 | KH4.4.11.2 | 2.OG | 4 RL | Sekundaer Produktions-Waerme Bindler 3 | DN65 | PN16 | Pumpe DN65 PN16 | Flansch-AV EBRO DN65 PN16 |  | Oventrop Ausdehnung DN15 PN40 |  | 3 | 65 | 16
Verteiler 13 | KH2(1.OG).19.38.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL / 1b RL | Statische Heizung 2.OG Ausstatungslager / 1.OG Jensen 5 | DN50 | PN16 | KSB | Flansch-AV KSB DN50 PN16 |  | Strangregulierventil |  | 3 | 50 | 16
Verteiler 13 | KH2(1.OG).19.38.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | Waermebahn Jensen 5 | DN65 | PN16 | KSB | Flansch-AV DN65 PN16 |  |  |  | 4 | 65 | 16
Verteiler 13 | KH2(1.OG).19.38.2 | 2.OG Robertson-Decke | 3a VL / 3b RL | Verteiler Robertson-Decke | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV DN40 PN16 |  |  |  | 4 | 40 | 16
Verteiler 13 | KH2(1.OG).19.38.2 | 2.OG Robertson-Decke | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf Industrieheizung vom KH2 | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 4 | 50 | 16
Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL | Hauptvorlauf Klima Verteiler 4 (EG) | DN32 | PN6/10 | KSB Rio 30-100 D DN32 PN6/10 |  |  |  |  | 4 | 32
Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | Rohrbegleitheizung Milka/Kama | DN50 | PN10 | Wilo TOP-S50/01 DN50 PN10 | Gewinde-AV DN32 PN16 | 3-Wege RAM DN32 PN16 |  |  | 4 | 50 | 10
Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Robertson-Decke | 3a VL / 3b RL | Massetankbeheizung 15.5, 15.6, 709+710 | DN50 | PN10 | Wilo S 50/140r DN50 PN10 | Gewinde-AV DN32 PN16 | 3-Wege RAM DN40 PN16 |  |  | 4 | 50 | 10
Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Robertson-Decke | 4b VL / 4a RL | Rohrbegleitheizung Weisse Masse (+40C) | DN32 | PN10 | Wilo RS 30/100r DN32 PN10 | Gewinde-AV DN32 PN16 | 3-Wege RAM DN32 PN16 |  |  | 4 | 32 | 10 |  | +40 C
Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Robertson-Decke | 5a VL / 5b RL | Massetanks Weisse 15.7+15.8 | DN32 | PN6/10 | Wilo TOP-S30/7 DN32 PN6/10 | Gewinde-AV DN32 PN16 | 3-Wege RAM DN25 PN16 |  |  | 4 | 32
Verteiler 14.1 | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL / 1b RL | Massetankbeheizung 15.9-15.12 | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV DN40 PN16 |  |  |  | 4 | 40 | 16
Verteiler 14.1 | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | BLIND | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV DN40 PN16 |  |  | BLIND | 4 | 40 | 16 | ja
Verteiler 14.1 | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2.OG Robertson-Decke | 3b.1 | Sekundaer Hauptvorlauf/-ruecklauf | DN40 | PN6/10 | Wilo TOP-S 30/10 DN40 PN6/10 |  |  |  |  | 4 | 40
Verteiler 14.1 | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2.OG Robertson-Decke | 4a VL / 4b RL | Primaer Hauptvorlauf Industrieheizung vom Klima Verteiler 4 | DN20 | PN16 |  |  | Belimo UNV-002 DN20 PN16 | Plattenwaermetauscher Alfa Laval |  | 4 | 20 | 16
Verteiler 15 | KH2(1.OG).X1.44.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf Industrieheizung vom Klima Verteiler 4 | DN50 | PN16 | Wilo S 50/100r DN50 PN16 | Gewinde-AV DN32 PN16 | Sauter AVR 30W2 DN15 PN16 |  |  | 4 | 50 | 16
Verteiler 15 | KH2(1.OG).X1.44.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | Mantelheizung Masse Hell/Dunkel W+D bis Pumpe KG | DN25 | PN10 | Wilo RS 25/70r DN25 PN10 | Gewinde-AV DN25 PN16 |  | Strangregulierventil |  | 4 | 25 | 10
Verteiler 15 | KH2(1.OG).X1.44.2 | 2.OG Robertson-Decke | 3a VL / 3b RL | Mantelheizung Jensen 5 + Conchensaal Nord | DN25 | PN16 |  | Gewinde-AV DN25 PN16 |  |  |  | 4 | 25 | 16
Verteiler 17 | 13.3.40.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf vom KH2 ueber Verteiler 13 | DN50 | [6 empty] | 4 | 50
Verteiler 17 | 13.3.40.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | Heizung Vortank Jensen 5 | DN25 | PN16 | KSB Rio 25-70 E DN25 PN16 | Flansch-AV KSB DN15 PN16; Gewinde-AV Bugatti | RAM DN25 PN16 |  |  | 4 | 25 | 16
Verteiler 17.1 | KH2(1.OG).X1.45.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf vom KH2 | DN25 | PN16 |  | Gewinde-AV DN25 PN16 |  |  | AUSSER BETRIEB | 4 | 25 | 16 | ja
Verteiler 17.1 | KH2(1.OG).X1.45.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | W&D 5 | DN32 | PN16 | Grundfos UP 32-25 180 DN32 PN16 |  | 3-Wege-Motorventil RAM 800.002 DN25 PN16 |  | AUSSER BETRIEB | 4 | 32 | 16 | ja
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL / 1b RL | Nachwaarmer W&D 5 | DN40 | PN16 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 PN10 | Flansch-AV BOA-C DN40 PN16; Gewinde-AV DN32 PN25 | Siemens SAX61 VXG4140 DN40 PN16 |  |  | 4 | 40 | 16
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | BLIND (Nachwaarmer 2 Jensen 5) | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-C DN32 PN16 | RAM DN25 PN16 |  | BLIND | 4 | 32 | 16 | ja
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 3a VL / 3b RL | BLIND | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-C DN32 PN16 | RAM DN25 PN16 |  | BLIND | 4 | 32 | 16 | ja
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 4a VL / 4b RL | BLIND | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-C DN32 PN16 | RAM DN25 PN16 |  | BLIND | 4 | 32 | 16 | ja
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 5a VL / 5b RL | Nachwaarmer Jensen 5 | DN32 | PN16 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 DN32 PN10 | Flansch-AV BOA-C DN32 PN16; Gewinde-AV DN32 PN25 | Siemens SAX61 VXG4140 DN40 PN16 |  |  | 4 | 32 | 16
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 6a VL / 6b RL | BLIND | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-C DN32 PN16 | Belimo NV230-3-T DN25 PN16 |  | BLIND | 4 | 32 | 16 | ja
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 7a VL / 7b RL | Primaer Hauptvorlauf KH2 ueber Verteiler 13 |  |  |  | Flansch-AV | Strangregelventil | Plattenwaermetauscher |  | 4
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 8b RL | Sekundaer Hauptruecklauf | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV DN65 PN16 |  |  |  | 4 | 65 | 16
Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 9a VL | Anuloid-Bypass | DN20 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-C DN20 PN16 |  |  |  | 4 | 20 | 16
Verteiler 19 | KH2(1.OG).X1.41.2 | 2.OG Robertson-Decke | 1a VL / 1b RL | Primaer Hauptvorlauf Industrieheizung vom KH2 | DN20 | PN16 |  |  | RAM DN20 PN16 |  |  | 4 | 20 | 16
Verteiler 19 | KH2(1.OG).X1.41.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2a VL / 2b RL | Sekundaer Ruehrbehaalter Jensen 5 | DN32 | PN16 | Wilo TOP-S30/10 DN32 PN16 | Gewinde-AV |  |  |  | 5 | 32 | 16
Verteiler 19 | KH2(1.OG).X1.41.2 | 2.OG Robertson-Decke | 4a.7 | Plattenwaermetauscher | [5 empty] | Plattenwaermetauscher |  | 5
Verteiler 36 | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | 1a VL / 1b RL | Massetankbeheizung 15.1-15.4 (Aussenbereich untere Ebene) | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 36 | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | 2a VL / 2b RL | Masseleitung Achse 3-13 Mantelheizung | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16; Gewinde-AV DN25 PN16 |  |  |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 36 | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | 3a VL / 3b RL | Masseleitung Achse 3-30 Mantelheizung | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16; Gewinde-AV DN25 PN16 |  |  |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 36 | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | 4a VL / 4b RL | Sekundaer Hauptvorlauf | DN65 | PN16 | Wilo S 65/125r DN65 PN16 | Gewinde-AV DN25 PN50 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 36 | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | 5a VL / 5b RL | Primaer Heizwasser vom KH2 (ueber R-Decke) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16; Gewinde-AV DN25 PN50 | Sauter AVR 30 W 2 DN40 PN16 | Plattenwaermetauscher |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 37 | KH2(1.OG).X1.37.2 | 2.OG Zucker-Silo | 1a VL / 1b RL | Massetanks 707/708 | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 37 | KH2(1.OG).X1.37.2 | 2.OG Zucker-Silo | 2a VL / 2b RL | Masseleitung K71-K72 | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 37 | KH2(1.OG).X1.37.2 | 2.OG Zucker-Silo | 3a VL | Sekundaer Hauptvorlauf | DN65 | PN16 | Wilo S 65/125r DN65 PN16 |  |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 37 | KH2(1.OG).X1.37.2 | 2.OG Zucker-Silo | 4a VL / 4b RL | Primaer Heizwasser vom KH2 (ueber R-Decke) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV KSB AMRI DN50 PN16 | Belimo NV 230-3 DN40 PN16 | Plattenwaermetauscher Alfa Laval MS-MFM 8,2 l (Bj.1996) |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 01 Raumheizung | KH2(1.OG).5.13.0 | KH2 EG | 1a VL / 1b RL | Hochbau KG-5.OG BA.A | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN40 PN16 |  |  |  | 5 | 40 | 16
Verteiler 01 Raumheizung | KH2(1.OG).5.13.0 | KH2 EG | 2a VL / 2b RL | BLIND: Heizverteiler BA.D KG Achse 20/0; HeizkĂ¶rper Hochbau A KG- 5.OG | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN50 PN16 |  |  | BLIND | 5 | 50 | 16 | ja
Verteiler 01 Raumheizung | KH2(1.OG).5.13.0 | KH2 EG | 3a VL / 3b RL | BA.B Strassenseite KG-2.OG; Milchpulverlager Flachbau KG-2.OG BA.D | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 01 Raumheizung | KH2(1.OG).5.13.0 | KH2 EG | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf | DN80 | [6 empty] | 5 | 80
Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | KH2 EG | X VL / X RL | Hauptvorlauf Ruehrwerksheizung Sekundaer (vom Tauscher KG) | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | KH2 EG | 1a VL / 1b RL | Strang 1: Kabu Lager 1+2; Tank 1-6; HRS Tank 1-14; HRS Butterschmelze; Fettkeller Vert.32; Kabu Tank 806 | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | KH2 EG | 2a VL / 2b RL | Strang 2: Kakaobutter Tank 16; Ruehrwerke 1.OG; Vortank 1 4 KG; Masserohre Vorwalzen; Puffertank 1+2; Vorwalzwerk 1+2; Mischerlinie 1+2 | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | KH2 EG | 3a VL / 3b RL | Strang 3: Kakaobuttertank 17; BLIND Ruehrwerke Jensen 5; Massetank 36; Masserohrbegleitheizung; Lecithinlager KG.B Sued | DN50 |  |  | DN50 |  |  | teilw. BLIND | 5 | 50 |  | ja
Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | 1a VL / 1b RL | Strang 1 Reserve | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN65 PN16 |  |  | Reserve | 5 | 65 | 16
Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | 2a VL / 2b RL | Strang 2: Holzverschlag KG (Vert.40+41); Lueftung Nusslager; Vert.31+32 | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | 3a VL / 3b RL | Strang 3: Heizvert.14 14.1 R Decke; Klima Walzensaal Nord; SE Mischer+Verpackung; Klima Jensen 5; Ruehrbehaalter Jensen 5; Vorwaaarmer W&D 5 | DN80 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN80 PN16 |  |  |  | 5 | 80 | 16
Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | 4a VL / 4b RL | Strang 4: Vert. 30 (Lecithin Versorgung) | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | 5a VL / 5b RL | Strang 5: Vert.10 (KG KH); Rohrbegleitheizung 19er Massetanks bis LKW Beladung Hof | DN80 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN80 PN16 |  |  |  | 5 | 80 | 16
Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | 6a VL / 6b RL | Strang 6: Klimaanlage Walzensaal Sued; Klimaanlage Jensen 1-4; Labor | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN65 PN16 |  |  |  | 5 | 65 | 16
Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | 7a VL / 7b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf | DN100 | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN100 PN16 |  |  |  | 5 | 100 | 16
Verteiler 05 | KH2(1.OG).8.19.0 | KH2 EG Seitengang | 1a VL / 1b RL | Rohrbegleitheizung Massepumpen / 800er Conchen / Frisse-Conchen / Conchensaal Sued | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOAX SF DN50 PN16 |  |  |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 05 | KH2(1.OG).8.19.0 | KH2 EG Seitengang | 2a VL / 2b RL | Masseleitungen Frisse-Conchen + Massepumpen Gang 12 Conchensaal Sued | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV BOAX SF DN50 PN16 |  |  |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 05 | KH2(1.OG).8.19.0 | KH2 EG Seitengang | 3a VL / 3b RL | Masseleitungen zu Aussentankanlage ueber Rueckkuehler (Massetanks 14.1-14.6) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV BOAX SF DN50 PN16 |  |  |  | 5 | 50 | 16
Verteiler 05 | KH2(1.OG).8.19.0 | KH2 EG Seitengang | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf Industrieheizung (Strang 2 KH2 1.OG) | DN65 | PN16 | Wilo Stratos 50/1-9 DN50 PN16 | Flansch-AV KSB BOAX SF DN65 PN16 | Sauter AVR30W12 DN15 PN16 | Strangregulierventil Honeywell MNG Kombi II |  | 6 | 65 | 16
Verteiler 06 | KH2(1.OG).8.15.0 | KH2 EG Seitengang | 1a VL / 1b RL | Durch Walzensaal Sued ins KG | DN80 | PN16 | Wilo Stratos MAXO 40/0,5-16 | Flansch-AV BOA-C DN80 PN16 |  |  |  | 6 | 80 | 16
Verteiler 06 | KH2(1.OG).8.15.0 | KH2 EG Seitengang | 2a VL / 2b RL | Massetanks 14.1-14.6 | DN50 | PN16 | Wilo Stratos MAXO 25/0,5-12 | Flansch-AV BOA-C DN50 PN16 |  |  |  | 6 | 50 | 16
Verteiler 06 | KH2(1.OG).8.15.0 | KH2 EG Seitengang | 3a VL / 3b RL | Reserve | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-C DN50 PN16 |  |  | Reserve | 6 | 50 | 16
Verteiler 06 | KH2(1.OG).8.15.0 | KH2 EG Seitengang | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf Industrieheizung (Strang 2 KH2 1.OG) | DN80 | PN16 | Wilo Stratos MAXO 80/0,5-16 | Flansch-AV KSB BOAX SF DN80 PN16; Strangregulierventil STAF DN50 PN25 | Sauter AVM115F122 | Plattenwaermetauscher; Strangregulierventil STAF DN50 PN16 |  | 6 | 80 | 16
Verteiler 06.1 | KH2(1.OG).8.14.0 | KH2 EG Seitengang | 1a VL / 1b RL | Produktionswaerme | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-CH DN32 PN16 |  |  |  | 6 | 32 | 16
Verteiler 06.1 | KH2(1.OG).8.14.0 | KH2 EG Seitengang | 2a VL / 2b RL | Produktionswaerme | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-CH DN32 PN16 |  |  |  | 6 | 32 | 16
Verteiler 06.1 | KH2(1.OG).8.14.0 | KH2 EG Seitengang | 3a VL / 3b RL | Reserve | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-CH DN32 PN16 |  |  | Reserve | 6 | 32 | 16
Verteiler 06.1 | KH2(1.OG).8.14.0 | KH2 EG Seitengang | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf Industrieheizung (Strang 2 KH2 1.OG) | DN25 | PN16 | KSB Riotec 40-100 | Flansch-AV BOA-H DN25 PN16 | Sauter AVF234SF132 / AVR32W32 F001 DN15 PN16 | Strangregulierventil STAF DN32 PN16 |  | 6 | 25 | 16
Verteiler 07 | KH2(1.OG).8.16.0 | KH2 EG Seitengang | 1a VL / 1b RL | Rohrbegleitheizung +40C Massetanks 14.5+14.6 -> Fuellmassetanklager (Weisse Masse) + Jumbo W&D 1 | DN32 | PN16 | Wilo DN40 PN16 | Flansch-AV KSB BOA-W DN20 PN16; Flansch-AV KSB DN32 PN16 | Belimo NV230A-RE |  |  | 6 | 32 | 16 |  | +40 C
Verteiler 07 | KH2(1.OG).8.16.0 | KH2 EG Seitengang | 2a/2b | Reserve | DN32 | [5 empty] | Reserve | 6 | 32
Verteiler 07 | KH2(1.OG).8.16.0 | KH2 EG Seitengang | 3a/3b | Reserve | DN32 | [5 empty] | Reserve | 6 | 32
Verteiler 08 | KH2(1.OG).8.17.0 | KH2 EG Seitengang | 1a VL / 1b RL | Milchreinfett Begleitheizung 45C Schiene | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-W DN50 PN16 |  |  |  | 6 | 50 | 16 |  | 45 C
Verteiler 08 | KH2(1.OG).8.17.0 | KH2 EG Seitengang | 2a VL / 2b RL | Durch Conchensaal Sued nach KG (Tank 13) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-W DN50 PN16 |  |  |  | 6 | 50 | 16
Verteiler 08 | KH2(1.OG).8.17.0 | KH2 EG Seitengang | 3a VL / 3b RL | Masseleitungen Conchen Nord + Roestbutterleitungen | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-W DN65 PN16 |  |  |  | 6 | 65 | 16
Verteiler 08 | KH2(1.OG).8.17.0 | KH2 EG Seitengang | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf Industrieheizung (Strang 2 KH2 1.OG) | DN65 | PN16 | Wilo Stratos 50/1-12 (DE) DN50 PN16 | Flansch-AV BOA-W DN65 PN16 | Sauter AVR30W12 | Strangregulierventil Honeywell MNG Kombi II |  | 6 | 65 | 16
Verteiler 09 | KH2(1.OG).8.18.0 | KH2 EG Seitengang | 1a VL / 1b RL | Rohrbegleitheizung Masselinie 5 (Walzensaal Sued) / SMT Verfluessiger (Buehler) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOA DN50 PN16 |  |  |  | 6 | 50 | 16
Verteiler 09 | KH2(1.OG).8.18.0 | KH2 EG Seitengang | 2a VL / 2b RL | Mantelbeheizung Tank 13.4-19.8 Conchensaal Nord | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOA DN50 PN16 |  |  |  | 6 | 50 | 16
Verteiler 09 | KH2(1.OG).8.18.0 | KH2 EG Seitengang | 3a VL / 3b RL | KG BA.B Rohrbeheizung; Kakaobutter; Masserohrbeheizung | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOA DN50 PN16 |  |  |  | 6 | 50 | 16
Verteiler 09 | KH2(1.OG).8.18.0 | KH2 EG Seitengang | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf Industrieheizung (Strang 2 KH2 1.OG) | DN25 | PN16 | Wilo S 40/90 V | Flansch-AV KSB BOA-W DN25 PN16 | Sauter | Strangregulierventil Honeywell MNG Kombi II |  | 6 | 25 | 16
Verteiler 10 | 04.5.34.-1 | KG (KH2) | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf vom Klimaverteiler 04 | DN40 | PN16 |  | VAG BETA300-EKOplus DN40 PN16 | Sauter AVM234SF132-5 DN40 PN16 |  |  | 6 | 40 | 16
Verteiler 10 | 04.5.34.-1 | KG (KH2) | 2a VL / 2b RL | Rohrbegleitheizung Masseleitung + Massepumpen 19er Massetanks bis LKW-Beladung Rampe Hof Nord | DN40 | PN16 | Wilo Z 50r DN40 PN16 | VAG BETA 200 DN40 PN16 |  |  |  | 6 | 40 | 16
Verteiler 12 Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | KG (KH2) | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf vom Verteiler KH2 1.OG | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV DN40 PN16 | Sauter AVR32W32 F001 DN40 PN16 |  |  | 6 | 40 | 16
Verteiler 12 Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | KG (KH2) | 2a VL / 2b RL | Conchensaal-Sued Massetanks 12/1-12/6 | DN65 | PN16 | Wilo P 65/125r DN65 PN16 | Flansch-AV DN40 PN16; Gewinde-AV DN40 PN16 |  |  |  | 6 | 65 | 16
Verteiler 12 Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | KG (KH2) | 3a VL / 3b RL | Conchensaal-Nord Massetanks 16/1-16/4; 19/1-19/7 | DN40 | PN16 | Wilo | Flansch-AV DN40 PN16 |  |  |  | 6 | 40 | 16
Verteiler 12 Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | KG (KH2) | 4a VL / 4b RL | BLIND: Massetanks 901/902; 941/942 | [6 empty] | BLIND | 6 |  |  | ja
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 1a VL | Rohrbegleitheizung weisse Masse | DN25 | PN10 | Wilo TOP-S25/5 DN25 PN10 | Gewinde-AV DN25 PN16 | Sauter AVM234SF132-5 DN25 |  |  | 6 | 25 | 10
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 2a VL | Heizkreis Massetank 20.2 | DN25 | PN10 | Wilo TOP-S25/5 DN25 PN10 | Gewinde-AV DN25 PN16 | Sauter AVR32W32 F001 DN25 |  |  | 6 | 25 | 10
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 3a VL | Rohrbegleitheizung Massetanks 20.2-20.4 | DN40 | PN6/10 | Wilo Stratos 40/1-8 DN40 PN6/10 | Gewinde-AV DN40 PN16 | Sauter AVM234SF132 DN50 |  |  | 7 | 40
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 4a VL | Begleitheizung Masseleitung | DN50 | PN16 | Wilo P 50/125r DN50 PN16 | Gewinde-AV DN50 PN16 | Sauter DN40 |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 5a VL | Begleitheizung fuer LEWA (Massevermischung) | DN50 | PN6/10 | Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9 DN50 PN6/10 | Gewinde-AV DN50 PN16 | Sauter AVR32W32 F001 DN50 |  |  | 7 | 50
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 6a VL | Begleitheizung Masseleitung nach SMPs | DN25 | PN10 | Wilo Stratos PICO plus 25/0,5-6 DN25 PN10 | Gewinde-AV DN25 PN16 | Belimo LV230A-TPC DN25 |  |  | 7 | 25 | 10
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 7a VL | Rohrbegleitheizung Dosierung PGPR | DN25 | PN10 | Wilo Stratos ECO 25/1-3 DN25 PN10 | Gewinde-AV DN25 PN16 | Sauter AVR32W32 F001 DN15 |  |  | 7 | 25 | 10
Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | 8a VL / 8b RL | Hauptvorlauf vom Verteiler KH2 1.OG (Strang 2) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 30 Lecithin | 04(KH2).4.31.-1 | KG Weisse Zone | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf vom Klimaverteiler 04 | DN40 | PN16 | KSB Calio 040-080 DN40 PN16 | Gewinde-AV DN40 PN16; Flansch-AV DN50 PN16 | Sauter AVM234SF132-5 DN15 PN16 |  |  | 7 | 40 | 16
Verteiler 30 Lecithin | 04(KH2).4.31.-1 | KG Weisse Zone | 2a VL / 2b RL | Lecithinversorgung (Conchensaal Sued) | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 31 HRS Tanks | 04(KH2).2.28.-1 | KG | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf vom Heizverteiler 41/3 KG.BA.D (Achse 20/D) |  |  |  |  | Sauter AVM321F110 DN15 PN16 | Plattenwaermetauscher |  | 7
Verteiler 31 HRS Tanks | 04(KH2).2.28.-1 | KG | 2a VL / 2b RL | Heizregelstation fuer Tanks 1-14; 31-33 | DN32 | PN16 | Wilo Yonos PICO 25/1-6 DN25 PN16 | Gewinde-AV DN32 PN16 |  |  |  | 7 | 32 | 16
Verteiler 32 Butter | 04(KH2).2.29.-1 | KG | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-H DN40 PN16 | Sauter AVM234SF132-5 DN40 PN16 |  |  | 7 | 40 | 16
Verteiler 32 Butter | 04(KH2).2.29.-1 | KG | 2a VL / 2b RL | Heizregelstation fuer die Butterschmelze | DN50 | PN16 | KSB Riovar 54-30 D DN50 PN16 | AV DN40 PN16 |  |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 40 Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KG | 1a VL / 1b RL | Molchleitung Cote-d-Or KG D->W&D5+LKW; Nussmasseleitung Massetank 12/4+19/7+19/8->Jumbo 1-4+LKW-Ladestation | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOA-W DN40 PN16 |  |  |  | 7 | 40 | 16
Verteiler 40 Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KG | 2a VL / 2b RL | Lueftung Kugelmuehle | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV BOA-W DN40 PN16 |  | Sicherheits-Thermostat schliesst bei +55C |  | 7 | 40 | 16
Verteiler 40 Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KG | 3a VL / 3b RL | Buttertanklager BA B / Massetank 511+512 / Massepumpen / Masserohrbegleitheizung | DN32 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOA-W DN32 PN16 |  |  |  | 7 | 32 | 16
Verteiler 40 Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KG | 4a VL / 4b RL | Hauptvorlauf | DN25 | PN16 | KSB Etaline G40-160/024 G7 | Flansch-AV KSB BOA-H DN25 PN16; Gewinde-AV DN25 PN16 | Sauter AVM234S F132-5 |  |  | 7 | 25 | 16
Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | KG | HK1 VL/RL | Heizung Hochbau Ost+Sued | DN50 | PN16 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 PN16 | Flansch-AV KSB DN50 PN16 | Belimo NV24A-MP-TPC |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | KG | HK2 VL/RL | Heizung Hochbau West | DN50 | PN16 | Wilo Stratos 50/1-9 DN50 PN16 | Flansch-AV KSB DN50 PN16 | Belimo NV24-MFT |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | KG | HK3 VL/RL | Klima FWL Bahn u. LKW Versand | DN50 | PN16 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 PN16 | Flansch-AV KSB DN50 PN16 | Belimo NV24-MFT |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | KG | HK4 VL/RL | 57 Nusslager UG | DN50 | PN16 |  | Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 7 | 50 | 16
Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | KG | HK5 VL/RL | Hauptvorlauf Klima KH2 | DN65 | PN16 |  | Flansch-AV DN65 PN16 |  |  |  | 7 | 65 | 16
Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | KG | HK6 VL/RL | BLIND: Heizung Vorlauf vom KH2 | [6 empty] | BLIND | 7 |  |  | ja
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | 1a VL / 1b RL | Primaer Hauptvorlauf Industriewaerme KH4 | DN65 | PN16 | Wilo TOP-S50/10 DN65 PN16 | Flansch-AV EBRO DN65 PN16; KSB AMRI ACS 02ACCNY005; Strangregulierventil TA DN50+DN65 | Belimo EV230A-TPC DN65 PN16 | Danfoss FJV Ruecklauftemperaturbegrenzer |  | 7 | 65 | 16
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | X4a VL / X4b RL | Sekundaer Vorlauf Produktionswaerme Fuellmassetanklager | DN50 | PN16 | Wilo IPN 50/200 DN50 PN16 | Flansch-AV EBRO DN50 PN16 |  | Plattenwaermetauscher |  | 7 | 50 | 16
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | 3a VL / 3b RL | Sekundaer Hauptvorlauf | DN65 | PN16 | KSB Rio 65-100 D DN65 PN16 | Flansch-AV KSB AMRI DN65 PN16 |  | Plattenwaermetauscher |  | 7 | 65 | 16
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HKX1 VL/RL | LKW 11 - Verladung; Molchentspannungsgefaess 25 | DN25 | PN10 | KSB Calio 25-100 DN25 PN10 | Gewinde-AV DN25 PN40 | Sauter AVM234S F132-5 DN25 PN16 |  |  | 7 | 25 | 10
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HK4 VL/RL | Leitung 21 - 2.OG Tank 3291+3292 | DN40 | PN6/10 | KSB Calio 40-100 DN40 PN6/10 | Gewinde-AV DN32 PN25 | Sauter AVR32W32 F001 DN40 PN16 |  |  | 7 | 40
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HK5 VL/RL | Leitung 05 - Ringleitung Tanklager + Loeffelei KG | DN40 | PN6/10 | KSB Calio 40-120 DN40 PN6/10 | Gewinde-AV DN32 PN25 | Sauter AVR32W32 F001 DN40 PN16 |  |  | 7 | 40
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HK6 VL/RL | Leitung 31 - 3.OG Tank 3.5/2.30/2.3.8 | DN40 | PN6 | KSB Riotec 40-100 DN40 PN6 | Gewinde-AV DN32 PN25 | Sauter AVR32W32 F001 DN40 PN16 |  |  | 7 | 40 | 6
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HKX2 VL/RL | Fuellmasse Tanklager | DN40 | PN6/10 | KSB Calio 040-080 DN40 PN6/10 | Gewinde-AV DN40 PN25 | Sauter AVR32W32 F001 DN40 PN16 |  |  | 8 | 40
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HKX3 VL/RL | Aufschmelz Conche 2 | DN25 | PN10 | KSB Rio-C 25-60 DN25 PN10 | Gewinde-AV DN32 PN25 | Sauter AVR32W32 F001 DN25 PN16 |  |  | 8 | 25 | 10
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HK8 VL/RL | Bis ins EG Tanklager bis Tank 9.1 | DN40 | PN6/10 | KSB Rio-Eco 40-120 DN40 PN6/10 | Gewinde-AV DN32 PN25 | Sauter AVR32W32 F001 DN40 PN16 |  |  | 8 | 40
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HK2 VL/RL | Fuellmasse Tanklager (2. Kreis) | DN25 | PN6/10 | KSB Calio 25-100 DN25 PN10 + KSB Rio-Eco 40- 120 | Gewinde-AV DN65 PN25 | Sauter AVR324SF132 DN20 PN16 |  |  | 8 | 25
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | HK9 VL/RL | Rohrbegleitheizung durch EG Produktionswarenlager (30/F) nach 5.OG (34/C) | DN40 | PN6/10 | KSB Rio-Eco 40-120 DN40 PN6/10 | Gewinde-AV DN32 PN25 | Sauter AVR32W32 F001 DN40 PN16 |  |  | 8 | 40
Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | 10a VL | Anuloid-Bypass |  |  |  | Flansch-AV |  |  |  | 8
Vert. Jumbo-Conchen | Rohrkanal.1.25.-1 | KG | HK1 VL/RL | Rohrbegleitheizung JUMBO-Conchen KG-4.OG | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOA-W DN40 PN16 |  |  |  | 8 | 40 | 16
Vert. Jumbo-Conchen | Rohrkanal.1.25.-1 | KG | HK2 VL/RL | BLIND | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV BOA DN40 PN16 |  |  | BLIND | 8 | 40 | 16 | ja
Vert. Jumbo-Conchen | Rohrkanal.1.25.-1 | KG | HK3 VL/RL | BLIND | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV KSB BOA-W DN40 PN16 |  |  | BLIND | 8 | 40 | 16 | ja
Vert. Jumbo-Conchen | Rohrkanal.1.25.-1 | KG | HK4 VL/RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf Industrieheizung KH4 | DN25 | PN16 | Wilo 40/160-2,2/2 | Flansch-AV KSB DN25 PN16; Flansch-AV KSB BOA-W DN50 PN16; Gewinde-AV DN25 PN16 | Sauter AVM234S F132 |  |  | 8 | 25 | 16
Vert. Lueftung Nusslager | 04(KH2).2.30.-1 | KG | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf | DN25 | PN16 |  | Flansch-AV BOA DN25 PN16 | RAM DN32 PN16 |  |  | 8 | 25 | 16
Vert. Lueftung Nusslager | 04(KH2).2.30.-1 | KG | 2a VL / 2b RL | Lueftung Nusslager | DN25 | [6 empty] | 8 | 25
Vert. Milchpulverlager | 41.1.24.-1 | KG | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf Raumheizung vom KH2 EG |  | PN16 |  | Flansch-AV KSB DN32 PN16; Flansch-AV KSB BOA-W DN20 PN16 |  |  |  | 8 |  | 16
Vert. Milchpulverlager | 41.1.24.-1 | KG | 2a VL / 2b RL | Raumheizung BA D 1.OG + 2.OG Bueros Strassenseite | DN50 | PN16 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 PN16 | Flansch-AV KSB DN50 PN16 | Belimo NV24-MFT |  |  | 8 | 50 | 16
Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | HK1 VL/RL | Tankbeheizung Tank 1.1/1.2/1.7/1.8 + Rohrbegleitheizung Masseleitung + Massepumpen | DN40 | PN16 | Wilo Stratos 30/1-8 | AV DN40 PN16 | Sauter AVR32W32 DN40 PN16 |  |  | 8 | 40 | 16
Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | HK2 VL/RL | Begleitheizung Schmelzofen (Moccapaste) | DN50 | PN16 | KSB RIOVAR 54-12D DN50 PN16 | AV DN50 PN16 | RAM DN50 PN16 |  |  | 8 | 50 | 16
Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | HK3 VL/RL | Tankbeheizung Tank 1.3 1.6; Bodenheizung Schmelzofen; Plattenwaermetauscher Buehler SMP; Tankbeheizung Tank 10.1+10.2; Mischer Fuellmasse Kaffee-Creme | DN50 | PN16 | Grundfos UMC 65-30 A DN50 PN16 | AV DN50 PN16 | Sauter AVR32W32 DN50 PN16 |  |  | 8 | 50 | 16
Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | HK4 VL/RL | Rohrbegleitheizung Masseleitung Massepumpe Tank 1.3 1.6; Schmelzofen->Tank 10.1+10.2; Zentrifuge; Aufschmelz-Conche; Masseverteiler; Masseleitung Tank 1.3+1.4->Mischer | DN25 | PN16 | Wilo S 50/100r DN25 PN16 | AV DN25 PN16; Flansch-AV DN25 PN16 | RAM DN25 PN16 |  |  | 8 | 25 | 16
Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | HK5 VL/RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf KH4 | DN50 | [6 empty] | 8 | 50
Vert. Rework Tankbehzg. | KH4.1.26.-1 | KG | 1a VL / 1b RL | Primaer Hauptvorlauf/-ruecklauf Industriewaerme KH4 | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV DN40 PN16 | Sauter AVR32W32S F001 DN20 PN16 | Plattenwaermetauscher |  | 8 | 40 | 16
Vert. Rework Tankbehzg. | KH4.1.26.-1 | KG | 2a VL / 2b RL | Sekundaer Tankbeheizung Tank 1-3 | DN40 | PN16 | Wilo P 40/160 V | Flansch-AV DN40 PN16 | Sauter AVR32W32S F001 DN20 PN16 |  |  | 8 | 40 | 16
Vert. WT Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.33.-1 | KG (KH2) | 1a VL / 1b RL | Primaer Hauptvorlauf/-ruecklauf vom Verteiler KH2 1.OG | DN40 | PN16 |  | Flansch-AV DN40 PN16 | Sauter AVM234S F132-5 DN40 PN16 | Plattenwaermetauscher |  | 8 | 40 | 16
Vert. WT Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.33.-1 | KG (KH2) | 2a VL / 2b RL | Sekundaer Hauptvorlauf/-ruecklauf zum Heizverteiler 03 Ruehrwerksheizung EG | DN50 | PN16 | 2x KSB RIO 50-70D DN50 PN16 | 2x Flansch-AV DN50 PN16 |  |  |  | 8 | 50 | 16

## Souhrn
A) Rozdelovace (43 dle indexu PDF str. 9-10) - pocty radku (vyvodu) z tabulky PDF
Nr. | Verteiler | Ident.Nr. | Standort | Geschoss | Ortszusatz (aus Standort) | Speisung (Index) | Zdroj (odvozeno z Speisung) | Kreise (Index) | Radku v tabulce | z toho aktivni | DN min | DN max | Strana PDF
1 | Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 1.OG | 1.OG | (nicht angegeben) | LOOS B+C / BHKW (Reserve) | KH2 (LOOS B+C) | 16 | 16 | 16 | 50 | 150 | 1
2 | Verteiler KH4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG | 6.OG | (nicht angegeben) | Verbundleitung KH2 DN150 | KH2 | 10 | 10 | 10 | 80 | 150 | 1
3 | Verteiler Rohrkanal | KH4.5.19.-2 | Versorggang | Versorggang | Versorggang | KH4 DN125 | KH4 | 5 | 5 | 5 | 50 | 125 | 1, 2
4 | Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | Sozialgebaeude | Sozialgebaeude | Sozialgebaeude | KH4 (Rohrkanal) | KH4 | 7 | 7 | 7 | 32 | 65 | 2
5 | Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 1.OG | 1.OG | (nicht angegeben) | KH4 (45/35C + 60/50C) | KH4 | 17 | 17 | 16 | 20 | 100 | 2
6 | Verteiler R-32 | OPM1.3.05.1 | 1.OG Sub-OPM1 | 1.OG | OPM1 (Sub) | OPM1 | KH4 | 9 | 9 | 9 | 15 | 50 | 2, 3
7 | Verteiler 26 W&D3 | KH4.5.10.3 | 3.OG | 3.OG | (nicht angegeben) | KH4 | KH4 | 5 | 5 | 5 | 50 | 65 | 3
8 | Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 | 5.OG | 5.OG | (nicht angegeben) | KH4 (Plattenwaermetauscher Alfa Laval CB30-34L) | KH4 | 17 | 16 | 16 | 25 | 65 | 3
9 | Verteiler 47 Bindler 3 | KH4.4.11.2 | 2.OG | 2.OG | (nicht angegeben) | KH4 Strang 5 | KH4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 65 | 3
10 | Verteiler 13 | KH2(1.OG).19.38.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | KH2 1.OG | KH2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 65 | 3, 4
11 | Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | Klima Verteiler 04 (EG) | KH2 | 5 | 5 | 5 | 32 | 50 | 4
12 | Verteiler 14.1 | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | Klima Verteiler 04 (EG) | KH2 | 4 | 4 | 3 | 20 | 40 | 4
13 | Verteiler 15 | KH2(1.OG).X1.44.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | Klima Verteiler 04 (EG) | KH2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 50 | 4
14 | Verteiler 17 | 13.3.40.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | KH2 ueber Verteiler 13 | KH2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 50 | 4
15 | Verteiler 17.1 (AUSSER BETRIEB) | KH2(1.OG).X1.45.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | KH2 | KH2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 32 | 4
16 | Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | KH2 ueber Verteiler 13 | KH2 | 9 | 9 | 5 | 20 | 65 | 4
17 | Verteiler 19 | KH2(1.OG).X1.41.2 | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG | Robertson-Decke | KH2 (Plattenwaermetauscher) | KH2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 32 | 4, 5
18 | Verteiler 36 | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | 2.OG | Zucker-Silo | KH2 ueber R-Decke (Plattenwaermetauscher) | KH2 | 5 | 5 | 5 | 50 | 65 | 5
19 | Verteiler 37 | KH2(1.OG).X1.37.2 | 2.OG Zucker-Silo | 2.OG | Zucker-Silo | KH2 ueber R-Decke (Alfa Laval MS-MFM Bj.1996) | KH2 | 4 | 4 | 4 | 50 | 65 | 5
20 | Verteiler 01 Raumheizung | KH2(1.OG).5.13.0 | KH2 EG | EG | KH2 | KH2 1.OG | KH2 | 4 | 4 | 3 | 40 | 80 | 5
21 | Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | KH2 EG | EG | KH2 | WT Ruehrwerksheizung KG (sekundaer) | KH2 | 4 | 4 | 3 | 50 | 65 | 5
22 | Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | KH2 EG | EG | KH2 | KH2 1.OG | KH2 | 7 | 7 | 7 | 65 | 100 | 5
23 | Verteiler 05 | KH2(1.OG).8.19.0 | KH2 EG Seitengang | EG | KH2 | KH2 Strang 2 | KH2 | 4 | 4 | 4 | 50 | 65 | 5, 6
24 | Verteiler 06 | KH2(1.OG).8.15.0 | KH2 EG Seitengang | EG | KH2 | KH2 Strang 2 (Plattenwaermetauscher) | KH2 | 4 | 4 | 4 | 50 | 80 | 6
25 | Verteiler 06.1 | KH2(1.OG).8.14.0 | KH2 EG Seitengang | EG | KH2 | KH2 Strang 2 | KH2 | 4 | 4 | 4 | 25 | 32 | 6
26 | Verteiler 07 | KH2(1.OG).8.16.0 | KH2 EG Seitengang | EG | KH2 | KH2 Strang 2 (Weisse Masse +40C) | KH2 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 6
27 | Verteiler 08 | KH2(1.OG).8.17.0 | KH2 EG Seitengang | EG | KH2 | KH2 Strang 2 | KH2 | 4 | 4 | 4 | 50 | 65 | 6
28 | Verteiler 09 | KH2(1.OG).8.18.0 | KH2 EG Seitengang | EG | KH2 | KH2 Strang 2 | KH2 | 4 | 4 | 4 | 25 | 50 | 6
29 | Verteiler 10 | 04.5.34.-1 | KG (KH2) | KG | KH2 | Klimaverteiler 04 | KH2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 6
30 | Verteiler 12 Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | KG (KH2) | KG | KH2 | KH2 1.OG | KH2 | 4 | 4 | 3 | 40 | 65 | 6
31 | Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal Nord | KG | Conchensaal Nord | KH2 1.OG Strang 2 | KH2 | 8 | 8 | 8 | 25 | 50 | 6, 7
32 | Verteiler 30 Lecithin | 04(KH2).4.31.-1 | KG Weisse Zone | KG | Weisse Zone | Klimaverteiler 04 | KH2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 50 | 7
33 | Verteiler 31 HRS Tanks | 04(KH2).2.28.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | Heizverteiler 41/3 (Plattenwaermetauscher) | KH2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7
34 | Verteiler 32 Butter | 04(KH2).2.29.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | Klimaverteiler 04 | KH2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 50 | 7
35 | Verteiler 40 Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | Klimaverteiler 04 | KH2 | 4 | 4 | 4 | 25 | 40 | 7
36 | Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | Klimaverteiler 04 | KH2 | 6 | 6 | 5 | 50 | 65 | 7
37 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | KH4 (2x Plattenwaermetauscher + Danfoss FJV) | KH4 | 13 | 13 | 13 | 25 | 65 | 7, 8
38 | Vert. Jumbo-Conchen | Rohrkanal.1.25.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | KH4 (Rohrkanal) | KH4 | 4 | 4 | 2 | 25 | 40 | 8
39 | Vert. Lueftung Nusslager | 04(KH2).2.30.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | Klimaverteiler 04 Strang 2 | KH2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 8
40 | Vert. Milchpulverlager | 41.1.24.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | Verteiler 41 (Raumheizung KH2 EG) | KH2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 8
41 | Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | Verteiler Rohrkanal (Versorggang) | KH4 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 | 8
42 | Vert. Rework Tankbehzg. | KH4.1.26.-1 | KG | KG | (nicht angegeben) | KH4 (Plattenwaermetauscher) | KH4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 8
43 | Vert. WT Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.33.-1 | KG (KH2) | KG | KH2 | KH2 1.OG (Plattenwaermetauscher) | KH2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 50 | 8
Celkem | [7 empty] | 229 | 228 | 214
B) Podle podlazi (Geschoss ze Standort)
Skupina | Pocet rozdelovacu | Pocet vyvodu (radku) | z toho aktivni
KG | 15 | 60 | 56
EG | 9 | 38 | 36
1.OG | 3 | 42 | 41
2.OG | 11 | 45 | 38
3.OG | 1 | 5 | 5
5.OG | 1 | 16 | 16
6.OG | 1 | 10 | 10
Sozialgebaeude | 1 | 7 | 7
Versorggang | 1 | 5 | 5
C) Podle budovy/oblasti (Ortszusatz ze Standort; budova neni v PDF samostatne uvedena)
Skupina | Pocet rozdelovacu | Pocet vyvodu (radku) | z toho aktivni
(nicht angegeben) | 16 | 110 | 106
Conchensaal Nord | 1 | 8 | 8
KH2 | 12 | 46 | 43
OPM1 (Sub) | 1 | 9 | 9
Robertson-Decke | 8 | 32 | 25
Sozialgebaeude | 1 | 7 | 7
Versorggang | 1 | 5 | 5
Weisse Zone | 1 | 2 | 2
Zucker-Silo | 2 | 9 | 9
D) Podle zdroje tepla (odvozeno z retezce Speisung v indexu)
Skupina | Pocet rozdelovacu | Pocet vyvodu (radku) | z toho aktivni
KH2 | 31 | 125 | 114
KH2 (LOOS B+C) | 1 | 16 | 16
KH4 | 11 | 87 | 84
E) Podle teplotni urovne uvedene v Bezeichnung (jen kde je v textu)
Teplota | Pocet vyvodu | Rozdelovace
(neuvedeno) | 208
+40 C | 2 | Verteiler 07, Verteiler 14
35 C, 45 C | 1 | Heizkreis OPM1
45 C | 2 | Verteiler 08, Verteiler 45 W&D1
45/35 C | 7 | Heizkreis OPM1
50 C, 60 C | 1 | Heizkreis OPM1
60/50 C | 7 | Heizkreis OPM1
F) Podle stavu (sloupec Status)
(prazdne) | 202
Reserve | 12
BLIND | 10
AUSSER BETRIEB | 2
teilw. Ausser Betrieb | 1
teilw. BLIND | 1

## Abgleich_Register
Ident.Nr. | Verteiler (PDF) | Bezeichnung (Register) | ID | Standort (PDF) | Stockwerk/Ort (Register) | Podlazi | Speisung (PDF Index) | Primaerkreis (Register) | Kreise Index / Radky PDF / Register | DN PDF (min-max) | DN Register | DN | Poznamka
Q.1.08.1 | Verteiler KH2 | Verteiler Kesselhaus 2 (Hauptverteiler) | shoda | 1.OG | 1.OG KH2 | shoda | LOOS B+C / BHKW (Reserve) | LOOS B+C / BHKW | 16 / 16 / 22 | DN50-150 | DN80-150 | rozdil
KH2(1.OG).15.02.6 | Verteiler KH4 | Verteiler Kesselhaus 4 | shoda | 6.OG | 6.OG KH4 | shoda | Verbundleitung KH2 DN150 | KH2 Verbundleitung DN150 | 10 / 10 / 9 | DN80-150 | DN80-150 | shoda
KH4.5.19.-2 | Verteiler Rohrkanal | Verteiler Rohrkanal (Versorggang) | shoda | Versorggang | Versorggang | shoda | KH4 DN125 | KH4 | 5 / 5 / 5 | DN50-125 | DN50-125 | shoda
KH4.4.03.SG0 | Verteiler KH6 | Verteiler Sozialgebaeude | shoda | Sozialgebaeude | SG Erdgeschoss | rozdil? (Sozialgebaeude vs SG Erdgeschoss) | KH4 (Rohrkanal) | KH4 via Rohrkanal DN125 | 7 / 7 / 6 | DN32-65 | DN32-65 | shoda
KH4.4.04.1 | Heizkreis OPM1 | Heizkreis OPM1 (1.OG) | shoda | 1.OG | 1.OG OPM1 | shoda | KH4 (45/35C + 60/50C) | KH4 (45/35 + 60/50°C) | 17 / 17 / 17 | DN20-100 | DN20-100 | shoda
OPM1.3.05.1 | Verteiler R-32 | Verteiler R-32 (OPM1 1.OG) | shoda | 1.OG Sub-OPM1 | 1.OG OPM1 | shoda | OPM1 | OPM1 / KH4 | 9 / 9 / 9 | DN15-50 | DN20-50 | rozdil
KH4.5.10.3 | Verteiler 26 W&D3 | Verteiler 26 – W+D3 3.OG | shoda | 3.OG | 3.OG | shoda | KH4 | KH4 | 5 / 5 / 4 | DN50-65 | DN50-65 | shoda
KH4.5.20.5 | Verteiler 45 W&D1 | Verteiler 45 – W+D 1 5.OG | shoda | 5.OG | 5.OG | shoda | KH4 (Plattenwaermetauscher Alfa Laval CB30-34L) | KH4 Industrieheizung | 17 / 16 / 14 | DN25-65 | DN32-65 | rozdil
KH4.4.11.2 | Verteiler 47 Bindler 3 | Verteiler 47 – Bindler 3 (2.OG) | shoda | 2.OG | 2.OG | shoda | KH4 Strang 5 | KH4 Strang 5 | 4 / 4 / 2 | DN50-65 | DN50-65 | shoda
KH2(1.OG).19.38.2 | Verteiler 13 | Verteiler 13 – Robertson-Decke 2.OG | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | KH2 1.OG | KH2 Abgang 19.VL | 4 / 4 / 4 | DN40-65 | DN40-65 | shoda
KH2(1.OG).X1.43.2 | Verteiler 14 | Verteiler 14 – Massetankbeh. 2.OG | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | Klima Verteiler 04 (EG) | Klimaverteiler 04 | 5 / 5 / 5 | DN32-50 | DN32-50 | shoda
KH2(1.OG).X1.42.2 | Verteiler 14.1 | Verteiler 14.1 – Massetankbeh. 2.OG | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | Klima Verteiler 04 (EG) | Klimaverteiler 04 | 4 / 4 / 2 | DN20-40 | DN40 | rozdil
KH2(1.OG).X1.44.2 | Verteiler 15 | Verteiler 15 – Jensen 5 / W+D 5 (2.OG) | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | Klima Verteiler 04 (EG) | Klimaverteiler 04 | 3 / 3 / 3 | DN25-50 | DN25-50 | shoda
13.3.40.2 | Verteiler 17 | Verteiler 17 – Jensen 5 Vortank | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | KH2 ueber Verteiler 13 | Verteiler 13 | 2 / 2 / 1 | DN25-50 | DN15 | rozdil
KH2(1.OG).X1.45.2 | Verteiler 17.1 (AUSSER BETRIEB) | Verteiler 17.1 – W+D 5 (AUSSER BETRIEB) | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | KH2 | KH2 | 2 / 2 / 1 | DN25-32 | DN25 | rozdil
13.3.39.2 | Verteiler 18 | Verteiler 18 – Jensen 5 / W+D 5 Nachw. | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | KH2 ueber Verteiler 13 | Verteiler 13 | 9 / 9 / 7+ | DN20-65 | DN32-65 | rozdil
KH2(1.OG).X1.41.2 | Verteiler 19 | Verteiler 19 – RÜhrbehaelter Jensen 5 | shoda | 2.OG Robertson-Decke | 2.OG Rob.-Decke | shoda | KH2 (Plattenwaermetauscher) | KH2 | 3 / 3 / 1 | DN20-32 | DN15-20 | rozdil
KH2(1.OG).X1.36.2 | Verteiler 36 | Verteiler 36 – Aussentanks 2.OG Zucker | shoda | 2.OG Zucker-Silo | 2.OG Zucker-Silo | shoda | KH2 ueber R-Decke (Plattenwaermetauscher) | KH2 Robertson-Decke | 5 / 5 / 4 | DN50-65 | DN50-65 | shoda
KH2(1.OG).X1.37.2 | Verteiler 37 | Verteiler 37 – Aussentanks 2.OG Zucker | shoda | 2.OG Zucker-Silo | 2.OG Zucker-Silo | shoda | KH2 ueber R-Decke (Alfa Laval MS-MFM Bj.1996) | KH2 Robertson-Decke | 4 / 4 / 3 | DN50-65 | DN50-65 | shoda
KH2(1.OG).5.13.0 | Verteiler 01 Raumheizung | Verteiler 01 – Raumheizung EG | shoda | KH2 EG | EG KH2 | shoda | KH2 1.OG | KH2 Abgang 5.VL DN80 | 4 / 4 / 3 | DN40-80 | DN25-80 | rozdil
KH2(1.OG).11.12.0 | Verteiler 03 Ruehrwerke | Verteiler 03 – RÜhrwerksheizung EG | shoda | KH2 EG | EG KH2 | shoda | WT Ruehrwerksheizung KG (sekundaer) | KH2 Abgang 12.RL | 4 / 4 / 3+ | DN50-65 | DN50-65 | shoda
KH2(1.OG).4.09.0 | Verteiler 04 Klima | Verteiler 04 – Klimaverteiler EG | shoda | KH2 EG | EG KH2 | shoda | KH2 1.OG | KH2 Abgang 3.RL/4.VL DN100 | 7 / 7 / 6 | DN65-100 | DN65-100 | shoda
KH2(1.OG).8.19.0 | Verteiler 05 | Verteiler 05 – EG Seitengang Strang 2 | shoda | KH2 EG Seitengang | EG Seitengang | shoda | KH2 Strang 2 | KH2 Strang 2 | 4 / 4 / 3 | DN50-65 | DN50 | rozdil
KH2(1.OG).8.15.0 | Verteiler 06 | Verteiler 06 – EG Seitengang | shoda | KH2 EG Seitengang | EG Seitengang | shoda | KH2 Strang 2 (Plattenwaermetauscher) | KH2 Strang 2 | 4 / 4 / 3 | DN50-80 | DN50-80 | shoda
KH2(1.OG).8.14.0 | Verteiler 06.1 | Verteiler 06.1 – EG Seitengang | shoda | KH2 EG Seitengang | EG Seitengang | shoda | KH2 Strang 2 | KH2 Strang 2 | 4 / 4 / 3 | DN25-32 | DN32 | rozdil
KH2(1.OG).8.16.0 | Verteiler 07 | Verteiler 07 – EG Seitengang | shoda | KH2 EG Seitengang | EG Seitengang | shoda | KH2 Strang 2 (Weisse Masse +40C) | KH2 Strang 2 | 3 / 3 / 3 | DN32-32 | DN20-40 | rozdil
KH2(1.OG).8.17.0 | Verteiler 08 | Verteiler 08 – EG Seitengang | shoda | KH2 EG Seitengang | EG Seitengang | shoda | KH2 Strang 2 | KH2 Strang 2 | 4 / 4 / 4 | DN50-65 | DN50-65 | shoda
KH2(1.OG).8.18.0 | Verteiler 09 | Verteiler 09 – EG Seitengang | shoda | KH2 EG Seitengang | EG Seitengang | shoda | KH2 Strang 2 | KH2 Strang 2 | 4 / 4 / 3 | DN25-50 | DN25-50 | shoda
04.5.34.-1 | Verteiler 10 | Verteiler 10 – KG KH2 (RBH 19er Tanks) | shoda | KG (KH2) | KG KH2 | shoda | Klimaverteiler 04 | Klimaverteiler 04 | 2 / 2 / 1 | DN40-40 | DN40 | shoda
KH2(1.OG).8.32.-1 | Verteiler 12 Conchensaal | Verteiler 12 – KG Conchensaal | shoda | KG (KH2) | KG KH2 | shoda | KH2 1.OG | KH2 Strang 2 | 4 / 4 / 3+ | DN40-65 | DN40-65 | shoda
KH2(1.OG).8.35.-1 | Verteiler 22 | Verteiler 22 – KG Conchensaal Nord | shoda | KG Conchensaal Nord | KG Conchensaal N | shoda | KH2 1.OG Strang 2 | KH2 Strang 2 | 8 / 8 / 8 | DN25-50 | DN25-50 | shoda
04(KH2).4.31.-1 | Verteiler 30 Lecithin | Verteiler 30 – KG Weisse Zone Lecithin | shoda | KG Weisse Zone | KG | shoda | Klimaverteiler 04 | Klimaverteiler 04 | 2 / 2 / 1 | DN40-50 | DN40 | rozdil
04(KH2).2.28.-1 | Verteiler 31 HRS Tanks | Verteiler 31 – KG Heizregelstation Tanks | shoda | KG | KG | shoda | Heizverteiler 41/3 (Plattenwaermetauscher) | Heizverteiler 41 | 2 / 2 / 2 | DN32-32 | DN25-32 | rozdil
04(KH2).2.29.-1 | Verteiler 32 Butter | Verteiler 32 – KG Butterschmelze | shoda | KG | KG | shoda | Klimaverteiler 04 | Klimaverteiler 04 | 2 / 2 / 1 | DN40-50 | DN50 | rozdil
04(KH2).2.22.-1 | Verteiler 40 Nusslager | Verteiler 40 – KG vor Nusslager | shoda | KG | KG | shoda | Klimaverteiler 04 | Klimaverteiler 04 | 4 / 4 / 5 | DN25-40 | DN32-40 | rozdil
04(KH2).2.23.-1 | Verteiler 41 Einhausung | Verteiler 41 – KG Einhausung (Raumh.) | shoda | KG | KG | shoda | Klimaverteiler 04 | Klimaverteiler 04 | 6 / 6 / 6 | DN50-65 | DN50-65 | shoda
KH4.4.27.-1 | Vert. Fuellmasse Tanklager | Verteiler FÜlltanklager (KG) | shoda | KG | KG | shoda | KH4 (2x Plattenwaermetauscher + Danfoss FJV) | KH4 | 13 / 13 / 8 | DN25-65 | DN25-65 | shoda
Rohrkanal.1.25.-1 | Vert. Jumbo-Conchen | Verteiler Jumbo-Conchen (KG) | shoda | KG | KG | shoda | KH4 (Rohrkanal) | KH4 Rohrkanal | 4 / 4 / 1 | DN25-40 | DN40 | rozdil
04(KH2).2.30.-1 | Vert. Lueftung Nusslager | Verteiler LÜftung Nusslager (KG) | shoda | KG | KG | shoda | Klimaverteiler 04 Strang 2 | Klimaverteiler 04 | 2 / 2 / 1 | DN25-25 | DN25-32 | rozdil
41.1.24.-1 | Vert. Milchpulverlager | Verteiler Milchpulverlager (KG) | shoda | KG | KG | shoda | Verteiler 41 (Raumheizung KH2 EG) | KH2 EG | 2 / 2 / 1 | DN50-50 | DN50 | shoda
Rohrkanal.2.21.-1 | Verteiler Rework | Verteiler Rework (KG) | shoda | KG | KG | shoda | Verteiler Rohrkanal (Versorggang) | KH4 Rohrkanal | 5 / 5 / 4 | DN25-50 | DN50 | rozdil
KH4.1.26.-1 | Vert. Rework Tankbehzg. | Verteiler Rework Tankbeheizung (KG) | shoda | KG | KG | shoda | KH4 (Plattenwaermetauscher) | KH4 | 2 / 2 / 1 | DN40-40 | DN40 | shoda
KH2(1.OG).11.33.-1 | Vert. WT Ruehrwerke | Verteiler WT RÜhrwerke (KG KH2) | shoda | KG (KH2) | KG KH2 | shoda | KH2 1.OG (Plattenwaermetauscher) | KH2 RÜhrwerke | 2 / 2 / 2 | DN40-50 | DN50 | rozdil

## Kontrola
Radek v listu Verteiler | Strana PDF | Verteiler | Ident.Nr. | Pos | Bezeichnung (zkraceno) | Problem / nejistota
17 | 1 | Verteiler KH2 | Q.1.08.1 | 23/24 | Reserve VL/RL | DN fehlt
33 | 2 | Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | 1 | Warmwasserbereiter II | DN fehlt
34 | 2 | Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | 2 | Warmwasserbereiter I | DN fehlt
35 | 2 | Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | 3 | Radiatoren Buero-Sozialtrakt | DN fehlt
36 | 2 | Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | 4 | Hauptvorlauf vom KH4 | DN fehlt
37 | 2 | Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | 5 | Lueftungsanlage | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
39 | 2 | Verteiler KH6 | KH4.4.03.SG0 | 7 | Anuloid-Bypass | DN fehlt
51 | 2 | Heizkreis OPM1 | KH4.4.04.1 | 12 | M1: Sieve S-40 + Chocolate tank; M2: Sieve S-40 Ausser Betrieb (45/35C) | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
95 | 4 | Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 1a VL | Hauptvorlauf Klima Verteiler 4 (EG) | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
99 | 4 | Verteiler 14 | KH2(1.OG).X1.43.2 | 5a VL / 5b RL | Massetanks Weisse 15.7+15.8 | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
101 | 4 | Verteiler 14.1 | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2a VL / 2b RL | BLIND | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
102 | 4 | Verteiler 14.1 | KH2(1.OG).X1.42.2 | 3b.1 | Sekundaer Hauptvorlauf/-ruecklauf | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
109 | 4 | Verteiler 17.1 | KH2(1.OG).X1.45.2 | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf vom KH2 | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
110 | 4 | Verteiler 17.1 | KH2(1.OG).X1.45.2 | 2a VL / 2b RL | W&D 5 | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
112 | 4 | Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 2a VL / 2b RL | BLIND (Nachwaarmer 2 Jensen 5) | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
113 | 4 | Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 3a VL / 3b RL | BLIND | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
114 | 4 | Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 4a VL / 4b RL | BLIND | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
116 | 4 | Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 6a VL / 6b RL | BLIND | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
117 | 4 | Verteiler 18 | 13.3.39.2 | 7a VL / 7b RL | Primaer Hauptvorlauf KH2 ueber Verteiler 13 | DN fehlt
122 | 5 | Verteiler 19 | KH2(1.OG).X1.41.2 | 4a.7 | Plattenwaermetauscher | DN fehlt
133 | 5 | Verteiler 01 Raumheizung | KH2(1.OG).5.13.0 | 2a VL / 2b RL | BLIND: Heizverteiler BA.D KG Achse 20/0; HeizkĂ¶rper Hochbau A KG- 5.OG | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
133 | 5 | Verteiler 01 Raumheizung | KH2(1.OG).5.13.0 | 2a VL / 2b RL | BLIND: Heizverteiler BA.D KG Achse 20/0; HeizkĂ¶rper Hochbau A KG- 5.OG | Zeichensatzfehler im PDF ('HeizkĂ¶rper' = Heizkoerper)
136 | 5 | Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | X VL / X RL | Hauptvorlauf Ruehrwerksheizung Sekundaer (vom Tauscher KG) | Pos ohne Nummer: X VL / X RL
138 | 5 | Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | 2a VL / 2b RL | Strang 2: Kakaobutter Tank 16; Ruehrwerke 1.OG; Vortank 1 4 KG; Masserohre Vorwa | Bezeichnung laeuft ueber Zellgrenze, im PDF-Bild teilweise abgeschnitten; Text aus Textebene zugeordnet (unten buendig)
139 | 5 | Verteiler 03 Ruehrwerke | KH2(1.OG).11.12.0 | 3a VL / 3b RL | Strang 3: Kakaobuttertank 17; BLIND Ruehrwerke Jensen 5; Massetank 36; Masserohr | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
142 | 5 | Verteiler 04 Klima | KH2(1.OG).4.09.0 | 3a VL / 3b RL | Strang 3: Heizvert.14 14.1 R Decke; Klima Walzensaal Nord; SE Mischer+Verpackung | Bezeichnung laeuft ueber Zellgrenze, im PDF-Bild teilweise abgeschnitten; Text aus Textebene zugeordnet (unten buendig)
160 | 6 | Verteiler 07 | KH2(1.OG).8.16.0 | 2a/2b | Reserve | Pos ohne VL/RL-Angabe
161 | 6 | Verteiler 07 | KH2(1.OG).8.16.0 | 3a/3b | Reserve | Pos ohne VL/RL-Angabe
175 | 6 | Verteiler 12 Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | 4a VL / 4b RL | BLIND: Massetanks 901/902; 941/942 | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
175 | 6 | Verteiler 12 Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | 4a VL / 4b RL | BLIND: Massetanks 901/902; 941/942 | DN fehlt
178 | 7 | Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | 3a VL | Rohrbegleitheizung Massetanks 20.2-20.4 | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
180 | 7 | Verteiler 22 | KH2(1.OG).8.35.-1 | 5a VL | Begleitheizung fuer LEWA (Massevermischung) | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
186 | 7 | Verteiler 31 HRS Tanks | 04(KH2).2.28.-1 | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf vom Heizverteiler 41/3 KG.BA.D (Achse 20/D) | DN fehlt
199 | 7 | Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | HK6 VL/RL | BLIND: Heizung Vorlauf vom KH2 | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
199 | 7 | Verteiler 41 Einhausung | 04(KH2).2.23.-1 | HK6 VL/RL | BLIND: Heizung Vorlauf vom KH2 | DN fehlt
204 | 7 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | HK4 VL/RL | Leitung 21 - 2.OG Tank 3291+3292 | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
205 | 7 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | HK5 VL/RL | Leitung 05 - Ringleitung Tanklager + Loeffelei KG | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
207 | 8 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | HKX2 VL/RL | Fuellmasse Tanklager | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
209 | 8 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | HK8 VL/RL | Bis ins EG Tanklager bis Tank 9.1 | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
210 | 8 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | HK2 VL/RL | Fuellmasse Tanklager (2. Kreis) | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
211 | 8 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | HK9 VL/RL | Rohrbegleitheizung durch EG Produktionswarenlager (30/F) nach 5.OG (34/C) | PN nicht eindeutig numerisch: PN6/10
212 | 8 | Vert. Fuellmasse Tanklager | KH4.4.27.-1 | 10a VL | Anuloid-Bypass | DN fehlt
214 | 8 | Vert. Jumbo-Conchen | Rohrkanal.1.25.-1 | HK2 VL/RL | BLIND | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
215 | 8 | Vert. Jumbo-Conchen | Rohrkanal.1.25.-1 | HK3 VL/RL | BLIND | Zeile grau/kursiv im PDF (inaktiv: BLIND/Ausser Betrieb)
219 | 8 | Vert. Milchpulverlager | 41.1.24.-1 | 1a VL / 1b RL | Hauptvorlauf/-ruecklauf Raumheizung vom KH2 EG | DN fehlt
223 | 8 | Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | HK3 VL/RL | Tankbeheizung Tank 1.3 1.6; Bodenheizung Schmelzofen; Plattenwaermetauscher Bueh | Bezeichnung laeuft ueber Zellgrenze, im PDF-Bild teilweise abgeschnitten; Text aus Textebene zugeordnet (unten buendig)
224 | 8 | Verteiler Rework | Rohrkanal.2.21.-1 | HK4 VL/RL | Rohrbegleitheizung Masseleitung Massepumpe Tank 1.3 1.6; Schmelzofen->Tank 10.1+ | Bezeichnung laeuft ueber Zellgrenze, im PDF-Bild teilweise abgeschnitten; Text aus Textebene zugeordnet (unten buendig)
| 3 | Verteiler 45 W&D1 | KH4.5.20.5 |  | Index uvadi Kreise=17, tabulka ma 16 radku | Pocet radku != Kreise v indexu